GHID

PENTRU ELABORAREA MASTER PLANului

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI SANITAŢIE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2013

Cuprins

I. INTRODUCERE	5

1. Obiectivul elaborării MPAAS și termin	5

2. Definiţia MPAAS	6

II. CONţinutul documentului mpAAS	7

3. Descriere generală introductivă	7

4. Metodologia aplicată în elaborarea și implementarea MPAAS	7

4.1. Analiza situaţiei existente	7

4.1.1. Aria acoperită de MPAAS	10

4.1.2. Descrierea generală a caracteristicilor naturale	8

4.1.3. Infrastructura………………………………………………...………………….....…………8

4.1.4. Evaluarea socio-economică	8

4.1.5. Analiza cadrului legislativ	9

4.1.6. Analiza cadrului instituţional	10

4.1.7. Resursele de apă	10

4.1.8. Consumul de apă actual	11

4.1.9. Infrastructura de alimentare cu apă existentă	12

4.1.10. Sursele de poluare	13

4.1.11. Infrastructura de sanitatie canalizare existentă	14

4.1.12. Stațiile de epurare a apelor uzate industriale cu evacuare în rețeaua de canalizare centralizată și cu evacuare în bazinele de apă………..………………………………......….......14

4.1.13. Caracterul adecvat al datelor	15

4.1.14. Concluzii	15

4.2. Prognoze	15

4.2.1. Metodologie şi ipoteze de calcul	15

4.2.2. Prognoze socio-economice	16

4.2.3. Prognoze privind evoluatia cererii de apă	16

4.2.4. Prognoze privind debitele si incărcările poluante din apa uzată	18

4.2.5. Concluzii	19

4.3. Obiectivele naţionale şi sarcinile ţintă regionale şi raionale	19

4.3.1. Obiectivele naţionale pentru apă şi apa uzată	19

4.3.2. Referinţe încrucişate cu alte strategii şi planuri relevante	19

4.3.3. Ţinte raionale în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare	19

4.4. Analiza opţiunii	21

4.4.1. Metodologie şi ipoteze	21

4.4.2. Principalii parametri de proiectare şi dimensionare preliminară	23

4.4.3. Costurile unitare	23

4.4.4. Evaluarea opţiunilor	24

4.4.5. Analiza instituţională	24

4.4.6. Opţiunile propuse	24

4.4.7.Impactul schimbărilor climatice............................................................................................25

4.5. Planul de dezvoltare MPAAS la nivel de raion	25

4.5.1. Strategia AAS generală la nivel de raion	25

4.5.2. Planul detaliat de implementare a MPAAS raional	28

4.5.3. Planul de investiţii pe termen lung 	29

4.5.4. Planul de implementare pe etape şi graficele	30

4.5.5. Programul de investiţii prioritare (PIP) (Implementarea primei etape)	31

4.5.6. Impactul măsurilor investiţionale prioritare propuse	33

4.5.7. Concluzii	33

4.6. Analiza financiară şi economică	34

4.6.1. Programul investiţiilor prioritare (PIP) (Implementarea primei etape)	34

4.6.2. Costurile de operare şi întreţinere	35

4.6.3. Valoarea actualizată	35

4.6.4. Beneficiarii şi suportabilitatea	35

4.6.5. Accesibilitatea investiţiei	36

4.7. Planul de acţiuni pentru implementarea proiectului	37

III. Surse de documentație	38

IV. TERMINOLOGIA UTILIZATĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ȘI CANALIZARE................40

Glosar de termeni şi abrevieri

| ApaCanal AIA AIR AAM | Operatorul de apă şi apă uzată Asociaţia Internaţională a Apei Analiza Impactului de Reglementare Agenţia Apele Moldovei |
| --- | --- |
| AAS | Alimentare cu apă şi sanitaţie |
| ANV | Apa non – veniti |
| APL | Administraţia publică locală |
| ApaSan BM | Proiectul Elveţiei pentru alimentarea cu apă şi sanitaţie Banca Mondială |
| L.E. IFI | Locuitor echivalent Instituţii Finanţatoare Internaţionale |
| MF | Ministerul Finanţelor |
| MM | Ministerul Mediului |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| MDRC | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |
| ONG | Organizaţie ne-guvernamentală |
| MPAAS | Master Plan de alimentare cu apă şi sanitaţie |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| SCADA | Controlul de supervizare şi achiziţionarea datelor |
| SDC | Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare |
| STA | Staţie de tratare a apei brute |
| SEAU UE | Staţie de epurare a apelor uzate Uniunea Europeană |

- INTRODUCERE

- Obiectivul elaborării MPAAS

Ministerul Mediului (MM) este responsabil pentru elaborarea şi monitorizarea implementării Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie (AAS) în Republica Moldova. Aceasta înseamnă pregătirea şi monitorizarea progresului unui pachet de proiecte de infrastructură AAS pentru localitățile de pe întreg teritoriul ţării, care pot fi implementate cu suport financiar din bugetul naţional şi al comunităţii donatorilor.

Pentru a ajuta comunitățile să identifice, să structureze şi să pregătească cele mai viabile proiecte de AAS, se impune introducerea unui ghid, aplicabil la nivel național, care să conţină cerinţe minime pentru elaborarea Master Planului şi care sa asigure coerența in elaborarea documentației necesare pentru planificarea unui proiect şi fundamentarea componentelor principale ale acestuia. Parametrii principali vor fi definiți în prealabil, astfel încât aceştia sa fie utilizaţi la nivel național, asigurând astfel o terminologie specifică unică, precum si coerenţa in proiectarea sistemelor.

Parametrii includ: (i) parametrii tehnici (coerenţa cu directivele UE, materialele şi echipamentele recomandate, parametrii de estimare a costului, modelarea hidraulică a reţelelor, etc.) (ii) parametrii socio-economici (consumul şi fluxurile de apă specifice, tendinţele demografice, evoluţia capacităţii de plată, etc.) şi (iii) parametrii financiari (deprecierea valorii de bilanţ a echipamentului, condiţiile de acordare a împrumuturilor, etc.)

Unitatea teritorială de bază care urmează să fie studiata in cadrul MPAAS este în mod esenţial de nivel raional. Aceasta din cauza faptului că în esenţa, MPAAS tratează evaluarea infrastructurii AAS necesară în fiecare aşezare umană inclusă în unitatea administrativ-teritoriala. Raionul constituie aria de acoperire cea mai reprezentativa în Moldova, datorită aspectelor comune pe care le prezintă, necesare pentru planificarea la nivel geografic, hidro-geologic, administrativ, socio-economic, tehnic, financiar şi bugetar.

MPAAS poate fi integrat la nivel regional pentru a lua în consideraţie următoarele aspecte importante de planificare şi monitorizare:

- Interesul MDRC de a promova planificarea dezvoltării regionale şi dezvoltarea infrastructurii;

- Caracteristicile tehnice ale sistemelor de apă care pot intersecta limitele administrative a citorva raioane (cum ar fi apeducte centralizate pe distante mari, care traversează mai multe localităţi) şi, prin urmare, necesită integrarea tehnică şi fizică multi-raională a sistemului;

- Caracteristicile geografice şi de mediu care pot încuraja gruparea aglomerărilor in scopul eficientizării capacităţii tehnice şi fizice a diferitelor comunităţi care aparţin diferitor raioane (captarea comună a apei sau staţii comune de tratare a apei);

- Posibilitatea dezvoltării economiei de scară mai largă şi utilizarea structurilor de nivel raional mai eficiente şi mai competente, din punct de vedere tehnic, pentru exploatarea şi întreţinerea sistemului AAC (operator regional al serviciilor comunale de apă-canal) sau pentru dezvoltarea şi monitorizarea infrastructurii (procedura de licitaţie pentru furnizare de servicii şi construcţie, supravegherea construcţiei, bugetarea şi efectuarea plăţilor).

## Definiţia MPAAS

Master Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie (MPAAS)  este un document de planificare generală a dezvoltării pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare sau sanitaţie, elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, sat, comună).

Termenul utilizat are drept scop evitarea creării unor confuzii cu privire la definiţiile legale actuale “Planul General”, „Plan de urbanism”, „Plan de amenajare a teritoriului” care corespund mai mult sau mai puțin cu un “plan de dezvoltare urbanistică”, şi care este un document diferit.

MPAAS este un instrument important pentru ghidarea şi facilitarea dezvoltării infrastructurii AAS a localităților, fiind elaborat in mod coerent şi adaptat la condiţiile locale. Acest Master Plan asigura o proiectare corecta a infrastructurii, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente şi cu disponibilitatea şi constrângerile ce vizează sursele de apă locale. Acesta permite compararea sistemelor propuse din toată ţara, folosind indicatori de performanţă comuni. De asemenea, MPAAS ajuta la monitorizarea progresului, prin urmărirea deficientelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apa si sanitatie si metodele aplicate pentru soluţionarea lor.

În mod tipic, MPAAS va include:

•   Descrierea şi inventarierea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare existente;

- Prognozele populaţiei, prognoze in zonele cu servicii, prognoze privind ocuparea actuala si viitoare a terenurilor utilizate, cerinţe privind parametrii de calitate ai apei potabile;

- Prognoze cu privire la cantitatea şi calitatea apei potabile şi a colectării apei uzate, identificarea sursei de apă pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi a calităţii apei din receprorii naturali in care sunt evacuate apele uzate;

- Îmbunătăţirile infrastructurii necesare pentru a satisface cererea viitoare de apă (alimentarea cu apă şi colectarea apei uzate); abordări privind modelările hidraulice pentru sistemul de alimentare cu apă şi, în cazurile relevante, pentru sistemul de canalizare a apei uzate, pentru a estima necesităţile pe termen lung, cu documentarea fiecărei opţiuni;

- Justificarea selectării unor anumite masuri de îmbunătăţire a sistemelor AAS (în baza necesităţilor, eficacităţii costurilor, capacităţii de construcţiei, fiabilităţii, exploatării, întreţinerii, etc.);

- Îmbunătăţirile recomandate ale sistemului pentru alimentarea cu apă, managementul apelor uzate şi/sau sanitaţie;

- Hărţile care indică zonele de deservire a alimentării cu apă şi, dacă este relevant pentru managementul apei uzate;

- Documentarea şi descrierea costurilor investiţionale, de exploatare si întreţinere a sistemelor AAS şi descrierea privind accesibilitatea la bugetul de stat si a beneficiarilor locali, pentru investiţiile propuse.

MPAAS este re-evaluat şi actualizat periodic (se recomandă la fiecare cinci ani) în conformitate cu cerinţele, schimbările parvenite în dezvoltarea socio-economică şi necesităţile sistemelor de AAC, precum şi cu progresul tehnologic.

## CONȚINUTUL DOCUMENTULUI MPAAS

## Descriere generală introductivă

Acest capitol cuprinde informaţii generale, justificarea şi obiectivul elaborării MPAAS.

Capitolul cuprinde următoarele titluri esenţiale:

- Contextul naţional şi regional

- Contextul raional

- Referinţe la Termenii de Referinţă

- Obiectivele studiului

- Factorii implicaţi, beneficiarii, grupurile ţintă

- Livrabilele şi termenele de executare

- Structura MPAAS

## Metodologia aplicată în elaborarea MPAAS

Acest capitol descrie metodologia generală pentru a elabora MPAAS şi justificarea pentru aplicarea metodologiei şi proceselor respective.

MPAAS este în esenţă un document de planificare inginerească, care ar trebui să demonstreze că:

- Investiţiile propuse constituie parte a unui plan de dezvoltare ale căror costuri sunt eficiente pe termen lung si se încadrează într-o strategie naţională, regională şi raională pentru a îmbunătăţi (i) serviciile de AAS pentru populaţia vizată şi (ii) calităţii mediului înconjurător;

- Soluţiile tehnice sunt propuse pentru toate localităţile din raion;

- Soluţiile tehnice se vor fundamenta pe standarde de proiectare relevante, care asigura performanţa necesară şi regulile de planificare care există în Moldova şi sunt în conformitate cu cadrul de reglementare al UE;

- Recomandările cu privire la dezvoltarea sistemelor  AAC se bazează pe estimarea rezonabilă a tendinţelor evoluţiei demografice, consumuri specifice şi utilizării rezonabilă a apei.

- Investiţiile propuse iau în consideraţie infrastructura existentă şi au fost supuse unui  proces de analiză şi selectare a opţiunilor corelate cu regulile şi bunele practici în planificarea AAS din ţările UE;

- Investiţiile propuse sunt accesibile şi vor fi efectuate printr-o structură operaţională eficientă în baza tarifelor accesibile populaţiei deservite.

## Analiza situaţiei existente

Pentru a evalua situaţia actuală ce ţine de alimentarea cu apă şi sanitaţie în localitate, raion sau regiune, sunt necesare următoarele activităţi:

- Colectarea datelor la nivel raional şi regional cu privire la situaţia în alimentarea cu apă şi sanitaţie (starea actuală, vârsta şi performanţa instalaţiilor, populaţia deservită, consumul de apă, debitul de apă măsurat, apa nefacturată (pierderile reale şi aparente de apă), întreţinerea infrastructurii, conformarea cu standardele de calitate şi de protecţie a mediului);

- Analiza datelor colectate (deficienţe de natura hidraulica/ colmatări si blocaje in reţele, procesul de tratare, starea structurală, nivelul de întreţinere a sistemelor, etc.);

- Elaborarea Indicatorilor de performanţă şi analiza deficienţelor.

- Studierea Planurilor, studiilor, rapoartelor de proiect anterioare şi descrierea completă a situaţiei actuale;

- Analiza informaţiei disponibile, precum şi măsurători suplimentare, analize şi studii, considerate a fi necesare;

- Analiza datelor şi a hărţilor cât mai concrete;

- Prezentarea si mentionarea tuturor surselor de informaţie.

### Aria acoperită de MPAAS

Descriere generală a raionului în cadrul regiunii trebuie să cuprindă:

- Amplasarea raionului;

- Importanţa raionului în regiune;

- Descrierea succintă a caracteristicilor principale (numărul de locuitori, suprafaţa, numărul aşezărilor, structura aşezărilor, topografia, aspectele specifice raionului, activităţile economice principale, PIB/cap de locuitor, etc.);

- Harta cu locaţia raionului din Moldova;

- Harta raionului care indică caracteristicile principale ale resurselor de apă (râuri, lacuri, etc.).

### Descrierea generala a caracteristicilor naturale

Prezentarea imaginii de ansamblu/caracteristicilor generale naturale ale raionului în cadrul regiunii, cu referire la: (i) mediu, (ii) clima, (iii) peisaj şi topografie, (iv) geologia şi hidrogeologia, şi (v) starea ecologică a raionului şi zonele sensibile.

Notă: Datele de intrare pentru MPAAS au o importanţă decisiva pentru a garanta calitatea şi valoarea constatărilor şi recomandărilor. Dacă datele oferite (oficiale) sunt considerate nesigure, atunci se vor efectua studii minime pentru a determina condiţiile reale existente. Totdeauna se menţionează sursa de informaţie pentru fiecare set de date importante.

    - Infrastructura

Colectarea si evaluarea informaţiilor cu privire la infrastructura publică existentă relevantă, alta decât infrastructura de apa/apa uzata, cum ar fi transport, sistemul de încălzire , deşeurile solide, electricitate, instituţiile sociale, etc.

### Evaluarea socio-economică

Se evaluează condiţiile socio-economice la nivel local, raional şi regional. Datele vor servi drept bază pentru prognozele cerinţelor de apă şi volumele de apă uzată, precum şi pentru accesibilitatea investiţiilor.

Se prezintă informaţii cu referinţe clare la sursele de informaţie cu privire la:

- Populaţie;

- Distribuţia aşezărilor umane;

- Situaţia şi prognoza cu privire la economia naţională (creşterea PIB-ului la nivel naţional şi regional, inflaţia locală);

- Veniturile şi cheltuielile gospodăriilor casnice pe comunitate, examinând decilele gospodăriilor casnice cu venit mediu şi cu cel mai scăzut venit;

- Profilul socio-economic al raionului;

- Încadrarea în muncă şi veniturile;

- Activitatea economică şi activităţile industriale principale;

- Grupurile vulnerabile şi grupurile cu nevoi speciale ale populaţiei (grupurile cu venit scăzut, gospodăriile conduse de copii şi femei, minorităţile etnice, persoanele cu dezabilităţi, etc.).

Analiza situaţiei socio-economice actuale trebuie să includă, fără a se limita la:

- Colectarea datelor din raion pentru cel puţin ultimii cinci ani;

- Analiza in cadrul acestei secţiuni a datelor statistice regionale, raionale şi locale (ex. recensăminte, estimări, etc.);

- Colectarea datelor cu privire la tendinţele în cadrul raionului (ex. tendinţele migraţiei populaţiei din zona rurală în zona urbană şi spre ţările învecinate);

- Compararea tendinţelor cu tendinţele la nivel raional, naţional;

- Colectarea informaţiilor (studiile existente) privind prognozele pentru următoarele decenii.

Sub-capitole propuse:

- Profilul socio-economic al Republicii Moldova

- Profilul socio-economic ale regiunii

- Profilul socio-economic al raionului

### Analiza cadrului legislativ

Acest capitol va furniza o imagine generală asupra cadrului legislativ naţional în sectorul alimentarii cu apă şi sanitatie şi implicaţiile legale ce rezultă din acordurile internaţioanle.

Se descrie cadrul legal relevant, incluzând:

- Legislaţia naţională relevantă în domeniul mediului şi domeniul apelor.

- Legislaţia europeană în sectorul AAS şi apei uzate şi relevanţa acesteia cu legislaţia naţională.

- Alte acte legislative.

### Analiza cadrului instituţional

Se prezintă o analiză cu privire la toate organizaţiile relevante, implicate în monitorizarea şi reglementarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare din Moldova la nivel naţional şi raional (ministere şi instituţii publice). Atribuţiile şi funcţiile fiecărei instituţii se descriu succint.

Se prezintă caracteristicile principale ale operatorilor existenţi în sectorul alimentării cu apă şi sanitatie (inclusiv organizaţiile amplasate în comune, cum ar fi asociaţiile utilizatorilor de apă) din regiunea proiectului (raion/regiune), inclusiv:

- Structura juridică;

- Forma juridică şi structura deţinerii în proprietate;

- Funcţiile şi structura organizaţională;

- Statele de personal;

- Raporturile cu alte instituţii (relaţiile contractuale, etc.);

- Evaluarea performanţei operaţionale şi financiare (se prezintă indicatorii cheie, cum ar fi eficienţa, rata de operare, eficienţa colectării, etc.); se compară performanţa diferitor operatori şi se comentează asupra potenţialului de realizare a economiilor de scară;

- Deficienţele principale;

- Recomandările pentru îmbunătăţire.

### Resursele de apă

- Generalităţi

- Se face o descriere generală a resurselor de apă (cantitatea şi calitatea resurselor de apă subterane şi de suprafaţă) la nivel raional;

- Se descrie zona hidrografică şi se include principalele caracteristici ale râurilor şi lacurilor la nivel raional;

- Se descrie principalele caracteristici ale resurselor de apă subterană (acviferul, situaţia hidrogeologică, etc.);

- Se prezintă o hartă care indică resursele disponibile (i.e. harta tematică cu clasificarea cantităţii şi calităţii apei);

- Se descrie zonele problematice cu insuficienţă de apă sau conflicte în rândurile diferitor consumatori;

- Apa de suprafaţă

- Se prezintă o analiză generală a resurselor de apă de suprafaţă disponibile în fiecare localitate (cantitatea şi calitatea apei);

- Se descrie şi se cuantifică cantitatea de apă extrasă în prezent pentru alimentarea cu apă a populaţiei cît şi cea produsă in alte scopuri (i.e. agricultură, industrie) în fiecare localitate;

- Se descrie şi se cuantifică evoluţia cantităţilor de apă produse, provenite din sursele de apă de suprafaţă în ultimii 3-5 ani;

- Se descrie şi se cuantifică fluctuaţia apei de suprafaţă (lunară şi anuală);

- Se descrie practicile de monitorizare a calităţii apei (frecvenţa, instituţiile responsabile, siguranţa analizei, etc.);

- Se descrie şi se cuantifică calitatea apei din resursele de apă de suprafaţă (sumarul analizei statistice a testelor de laborator pentru apa brută; evoluţia calităţii apei în ultimii 3-5 ani; conformarea cu regulamentele naţionale (şi ale UE, daca exista) cu privire la apa potabilă) în fiecare zonă de alimentare cu apă; se vor prezenta in anexe analize de laborator pentru calitatea apei;

- Se descrie riscurile majore de contaminare a apei de suprafaţă (i.e. poluarea accidentala din industrii, mine, etc.) şi mecanismele de monitorizare actuale (i.e. sistemele de prevenire timpurie);

- Se descrie principalele impedimente întâmpinate la exploatarea apei de suprafaţă în fiecare zonă de alimentare;

- Se descrie sumar potenţialele sursele de apa de suprafaţă care pot satisface cererea actuală şi viitoare de apă potabilă.

- Apa subterană

- Se prezintă o analiză generală a resurselor de apă subterană în fiecare zonă de alimentare (cantitatea şi calitatea apei);

- Se prezintă hărţile de ansamblu (hărţile tematice) care indică parametricii critici ai calităţii apei subterane, (i.e. poluarea cu nitraţi a sondelor de adâncime mică). Se identifică zonele deficitare (i.e. contaminarea cu nitraţi care depăşesc normele (standardele) naţionale/internaţionale);

- Se prezintă o concluzie clară cu privire la conformarea apei de suprafaţă la standardele naţionale/internaţionale.

Sub-capitolele includ:

- Informaţii generale;

- Cantitatea apei (apa de suprafaţă, apa subterană);

- Calitatea apei (apa de suprafaţă, apa subterană);

- Concluziile şi implicaţiile pentru planificare.

### Consumul de apă actual

- Se cuantifică consumul de apă actual şi dinamica acestuia în ultimii 3-5 ani pentru fiecare zonă de alimentare cu apă folosind datele existente şi măsurările proprii;

- Se divizează consumul pe categorii de consumatori (casnici, non-casnici, rurali/urbani, etc.) şi, dacă este aplicabil, după tipul sursei de apă (sonde/distribuţia apei prin conducte); se evaluază în particular consumul de apă pe cap de locuitor pentru diferite categorii de consumatori casnici (branşamente individuale la serviciile de distribuţie a apei, branşamente în curte, cişmele publice, apa distribuită cu camioane);

- Se comentează modelele de consum curent (i.e. consumuri maxime de apă în perioada de vară pentru irigaţia de scară mică; pierderile maxime de apă înregistrate de către consumatorii ne-contorizaţi, etc.);

- Se comentează siguranţa datelor şi aspectele cheie considerate critice (consumul excepţional maxim, sau minim, după caz).

### Infrastructura existentă de alimentare cu apă

### Se investigează şi se evaluează sistemele de alimentare cu apă actuale la nivel de raion sau la nivel multi-raional (în cazurile în care infrastructura intersectează limitele administrative ale raionului); se include cel puţin următoarele date:

- Se evaluează sistemul şi instalaţiile actuale, inclusiv priza de apă, staţiile de tratare, conductele de transport, instalaţiile de pompare, stocare şi distribuţie. Se prezintă o hartă schematică şi se include o hartă detaliată pentru fiecare sistem de alimentare cu apă din raion (în Anexe);

- Se evaluează componentele principale ale sistemului/lor în ceea ce priveşte capacitatea, eficienţa energetică, performanţa, reparaţiile, practicile de întreţinere, vârsta, calitatea materialelor şi echipamentului (staţiilor de tratare, conductelor, vanelor, pompelor, etc.) caracterul adecvat, blocajele, etc. Se evidenţiază şi se evaluează evidenţa scurgerilor şi managementul de identificare a pierderilor/ scurgerilor/reparaţiilor;

- Se evaluează practicile de exploatare şi întreţinere actuale şi viitoare. În baza analizelor hidraulice cu privire la debite şi presiuni în sistemul de distribuţie primară (în măsura in care exista date disponibile), se va rezuma si evalua interacţiunea componentelor majore ale sistemului (transport, pompare, stocare, distribuţie (zone de presiune) şi se va identifica aspectele critice si blocajele din reţele;

- Se evaluează practicile actuale de monitorizare şi contorizare (sistemul SCADA, etc.);

- Se evaluează numărul actual al reparaţiilor şi evoluţia acestora în ultimii ani (dacă datele disponibile prezintă altfel evaluarea calitativă a stării infrastructurii);

- Se calculează bilanţul apei şi se definesc indicatorii cheie de performanţă (indicele scurgerilor din infrastructură, pierderile de apă pe km. conductă/zi, etc.). Dacă datele nu sunt disponibile, trebuie de efectuat o evaluare calitativă aproximativă pentru a prezenta o primă estimare a bilanţului apei. Dacă nu există contorizare pentru consumuri, se vor efectua analize comparative utilizând ca indicator pentru pierderi şi risipă de apă, valorile de referinţă pentru volumul de apă produs/cap de locuitor;

- Se evaluează situaţia privind alimentarea cu apă în zonele in care actualmente nu sunt disponibile sisteme de distribuţie a apei prin conducte (ex. Modul de alimentare cu apă existent, informaţii cu privire la calitatea şi cantitatea apei disponibile, etc.); Se evaluează riscurile de sănătate pentru populaţie (i.e. extragerea apei din puţuri de mică adâncime poluate);

- Se rezumează deficienţele principale.

Sub-capitolele propuse:

- Prizele de apă

- Tratarea apei

- Stocarea apei şi staţiile de pompare

- Transmiterea apei

- Distribuţia apei

- Contorizarea apei

Alimentarea cu apă individuală, sisteme descentralizate.

### Sursele de poluare

Se investighează şi se evaluează sistemele de canalizare actuale, incluzând, dar fără a se limita la următoarele informaţii:

- Surse majore de poluare;

- Se descrie cele mai importante surse de poluare existente (industrii, agricultură, etc.);

- Se prezintă volumul de apă uzată evacuată în bazinul de apă;

- Se estimează încărcarea cu poluanti a apei uzate evacuată în emisar (indicând eficienţa epurării pentru SEAU existente);

- Se evidenţiază poluanţii cu indicatorii de calitate care depăşesc limitele admisibile.

- Impactul deversării apei uzate

Se descrie şi se evaluează efectele actuale (impactul asupra mediului) ale apei uzate epurate şi neepurate şi ale evacuărilor de nămol asupra apelor recipiente, în cazul deversărilor directe în apele de suprafaţă şi/sau asupra mediului şi apelor subterane în cazul deversării în câmpurile de evaporare, prelevarea corespunzătoare a probelor de efluent, în punctele importante ale reţelelor de canalizare, se verifică rezultatele de laborator.

- Se evaluează impactul fiecărei surse de poluare asupra calităţii apei de suprafaţă recipiente, indicând schimbarea (creşterea) parametrilor selectaţi (CBO, Suspensii, NH4, etc) în aval de punctul de deversare;

- Se evaluează impactul fiecărei surse principale de poluare (i.e. ex-filtraţia din reţeaua de canalizări, scurgeri din fose septice, agricultură, industrie) asupra calităţii apei subterane, identificând sursele posibile de poluare şi comparându-le cu datele privind calitatea apei subterane (se pregăteşte harta tematică cu sursele de poluare şi calitatea apei subterane).

- Gestionarea şi evacuarea nămolului;

- Se evaluează succint modul de gestionare actuală a nămolului  de la fiecare staţie de epuarare a apelor uzate;

- Se evaluează impactul practicilor actuale de gestionare a nămolului asupra mediului, în general, şi asupra resurselor de apă, în particular;

- Se rezumează chestiunile critice principale legate de gestionarea nămolului;

- Se evaluează calitatea efluentului apei uzate deversate în apa recipientă;

- Se evaluează impactul asupra sănătăţii umane şi stării mediului.

### Infrastructura de canalizare existentă

- Se evaluează infrastructura apei uzate publice, dacă aceasta există (i.e. reţeaua de canalizare, colectorul principal, staţia de epurare a apelor uzate, inclusiv:

- Sistemele şi instalaţiile existente, inclusiv suprafaţa deservită, lungimea, diametrul şi tipul conductelor de canalizare magistrale, fie în mod separat sau în combinaţie, staţiile de pompare, punctele de deversare şi revărsare a apelor pluviale, amplasarea agenţilor care contribuie cel mai mult la producerea apei uzate (industrie); se prezintă o hartă schematică. Se estimează infiltraţiile în conductele de canalizare la punctele principale ale reţelei de canalizare;

- Componentele sistemelor în ce priveşte capacitatea, eficienţa energetică, performanţa, situaţia cu privire la reparaţii, siguranţa, caracterul adecvat, practicile de întreţinere, infiltraţia/afluxul, vârsta şi calitatea materialelor şi echipamentului (conducte, vane, pompe, etc.);

- Operarea reţelei de canalizare: în baza evaluărilor hidraulice a debitelor în sistemul de colectare primar, se rezumează şi se evaluează interacţiunea componentelor majore ale sistemului (transport, pompare, ) şi se identifică aspectele critice şi blocajele/colmatările existente pe reţele.

- Se evaluează nivelul facilităţilor sanitare individuale existente în gospodăriile casnice/instituţii pentru fiecare localitate (i.e. numărul şi tipul latrinelor/foselor septice, alte instalaţii sau rezervoare de colectare a apelor uzate pentru gospodăriile casnice individuale, instituţiile publice precum sunt şcolile, etc.);

- Se evaluează numărul locuitorilor racordaţi la reţeaua publica de canalizare şi la staţia de epurare a apei uzate (SEAU);

Sub-capitole propuse:

- Sistem de sanitaţie individual local;

- Canalizare;

- Staţii de pompare;

- Staţii de epurare a apei uzate;;

- Tratarea şi evacuarea nămolului din apa uzată

- Impactul infrastructurii de apa uzata existente asupra sănătăţii.

    - Staţiile de epurare a apelor uzate industriale cu evacuare a apelor uzate în reţeaua de canalizare centralizată şi cu evacuare în bazinele de apă.

Se efectuează inventarierea instalaţiilor de epurare a apelor uzate industriale, se descrie şi se evaluează efluenţii în care se evacuează apele industriale, inclusiv:

- Se investighează cantitatea şi tipul instalaţiilor de pre-epurare a apelor uzate industriale care evacuează apele uzate în sistemul centralizat de canalizare;

- Se investighează cantitatea şi tipul instalaţiilor de epurare a apelor uzate industriale care evacuează apele uzate în bazinele de apă.

- Se evaluează mecanismele actuale pentru autorizarea deversărilor în sistemul de canalizare şi în bazinele de apă;

- Se evaluează instalaţiile de gestionare, evacuare şi utilizare a nămolului provenit din staţiile de epurare a apelor uzate;

- Se recomandă investigaţiile şi investiţiile necesare pentru a asigura sustenabilitatea exploatării sistemelor de epurare a apelor uzate (ex. reducerea costurilor de operare);

Se rezumează deficienţele principale.

    - Caracterul adecvat al datelor

( Se colectează, se analizează, se verifică regularitatea şi caracterul adecvat al datelor necesare pentru MPAAS şi dacă datele nu sunt suficiente sau nu sunt sigure, se efectuează investigaţii sau analize suplimentare.

- Se descrie disponibilitatea datelor şi calitatea datelor disponibile.

- Se elaborează un tabel comparativ cu datele de bază necesare, datele de bază disponibile şi comentarii asupra necesităţii efectuării de investigaţii tehnice suplimentare.

- Studiile de investigare trebuie să includă, fără a se limita la (i) studiile topografice, inclusiv studii de teren, analize hidraulice sau inginereşti, efectuate de-a lungul reţelelor de apă şi canalizare şi la amplasamentele SEAU, (ii) studii geotehnice, inclusiv forajul, sondajele fundaţiei, şi studiile geotehnice, (iii) studiile consumului de apă la diferite nivele servicii (aprovizionarea cu apă prin conducte, branşament în curte, cişmele, aprovizionarea cu apă cu camioanele), (iv) dorinţa şi capacitatea populaţiei de a achita nivelul dorit al serviciului, (v) studiile hidrologic şi hidro-geologic, (vi) evaluarea pierderilor de apă şi a apei nefacturate.

### Concluzii.

Se rezumează deficienţele şi chestiunile critice actuale care vor trebui să fie luate în consideraţie în timpul planificării şi studiilor inginereşti.

4.2. Prognoze

### 4.2.1. Metodologie şi ipoteze de calcul

- Se descrie în detalii metodologia şi ipotezele de calcul folosite pentru prognozele evidenţiate în acest capitol;

- Sursa tuturor datelor prezentate este trasabilă (se face referinţă la compilări şi la calculul detaliat al datelor de bază prezentat în anexe sau în explicaţiile pentru ipoteze);

- Se verifică plauzibilitatea datelor de bază

Notă: MPAAS este un instrument de planificare pe termen lung. Perioada de planificare a MPAAS esta de 30 ani.

### 4.2.2. Prognoze socio-economice

Analiza socio-economică la nivel de comunitate, raion şi regiune este baza pentru:

- Accesibilitatea investiţiilor.

- Pronosticurile cererii de apă.

- Pronosticurile debitelor de apă uzată menajera şi industrială.

- Pronosticurile managementului nămolului.

Pronosticul socio-economic include, fără a se limita la următoarele aspecte:

- Perspectiva macroeconomică, inclusiv pronosticul indicatorilor macroeconomici (i.e. creşterea economică, investiţiile străine directe, inflaţia, rata încadrării în câmpul muncii şi salariile, creşterea producţiei industriale);

- Pronosticurile demografice la nivel naţional, regional şi raional, divizate după zonele rurale şi urbane;

- Pronosticul demografic pentru fiecare localitate, raion/regiunea vizată;

- Pronosticul venitului gospodăriilor casnice (minimal şi mediu): venitul brut/net al gospodăriilor casnice, cheltuielile gospodăriilor casnice, salariile;

- Pronosticul activităţilor economice (industrie, comerţ, construcţii, sectorul serviciilor) la nivel de raion;

- Identificarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile ale populaţiei.

Pronosticurile urmează a fi pregătite pentru întreaga perioadă de planificare a MPAAS (divizată pe an) în baza a trei scenarii rezonabile:

- Pesimist

- Optimist

- Ponderat

Prognozele trebuie să includă date actualizate pe ultimii 3 ani la începutul fiecărui tabel.

Sub-capitole propuse:

- Tendinţele şi perspectiva macroeconomică

- Prongnoze demografice

- Prognoze privind venitului gospodăriilor casnice

- Prognoze privind evolutia activităţilor economice

### 4.2.3. Prognoze privind evoluaţia cererii de apă

În baza datelor descrise la capitolul privind situaţia actuală (a se vedea Capitolul 1 de mai sus) şi rezultatelor prognozelor socio-economice, se întocmeşte prognoza privind cererea de apă, examinând criteriile de proiectare specifice şi ipotezele prezentate în capitolele următoare.

- Consumul de apă pentru nevoi gospodăresti

Cererea pentru nevoile gospodăreşti se bazează în fiecare localitate pe următorii parametri de proiectare:

- Urban -160 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 280 l/om/zi debit maxim zilnic;

- Rural - 50 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 181 l/om/zi debit maxim zilnic.

Infrastructura de apă uzată în sistem centralizat se planifică pe baza următoarelor criterii pentru stabilirea debitelor şi încărcărilor: (i) Volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile ≤ 10.000 EP: 135 l/om/zi pentru zonele urbane şi 75 l/om/zi pentru zonele rurale; (ii) Volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile > 10000 EP: 160 l/om/zi; (iii) Factorul de restituţie a apei uzate menajere, exprimat ca raport între consumul de apă şi producţia de apă uzată: 100%; (iv) Coeficientul maxim de variaţie, definit ca raportul dintre debitul zilnic şi debitul maxim orar: 1/10; (v) Încărcările poluante: Consum Biolochimic de Oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g/ E.P/zi.

Se presupune că:

- Consumurile specifice actuale de apă pentru consum gospodăresc vor fi reduse/sporite la nivelele prezentate mai sus după introducerea contorizării apei şi introducerea tarifelor care acoperă costurile (examinaţi elasticitatea cererii). În continuare, prognoza pe termen lung ia în consideraţie o uşoară creştere in timp a consumului gospodăresc de apă pe cap de locuitor, in raport cu creşterea PIB-ului. Însă valorile de proiectare nu trebuie să depăşească valorile menţionate mai sus pentru consumul pe cap de locuitor.

- Cererea de apa pentru adăpatul animalelor şi irigarea la scară mică a grădinilor va fi redusă la minimum (înlocuită de surse de apă locale, dacă acestea vor fi disponibile) după introducerea contorizării apei şi tarifelor care acoperă costurile.

- Se justifică orice deviere de la ipotezele şi standardele expuse mai sus, prezentând date solide şi argumentate, pentru care se obţine acordul Comitetului de Planificare Raional, anterior elaborarii următoarelor etape ale MPAAS.

- Necesarul de apa, altul decat cel pentru nevoile gospodăreşti

Se fundamentează prognoza cererii pentru consumatorii non-casnici (industrie, comerţ, instituţii publice) pe studii concrete (pentru fiecare tip de consumator industrial) şi/sau pe valori standard pentru cererea de apă (instituţiile comerciale şi publice publicate separat de către autorităţile competente). Se convine asupra valorilor aplicate cu Comitetul de Planificare Raional înainte de a elabora următoarele etape ale MPAAS.

- Bilanţul apei şi pierderile de apă

Obiectivul este de a determina volumul şi pierderile de apă

- Se aplică standardele AIA pentru a efectua o evaluare preliminară a pierderilor de apă

- Se estimează componentele bilanţului apei în baza datelor existente şi estimărilor expertului pentru fiecare zonă de alimentare cu apă identificată în fiecare comunitate

- Se verifică plauzibilitatea datelor existente.

- Sumarul prognozei privind cererea de apă

Se prezintă un tabel sumar care indică dinamica tuturor componentelor cererii de apă cu următorii indicatori pe an pentru perioada de planificare:

- Cererea de apă specifică

- Necesarul de apă pentru nevoi godpodăreşti

- Necesarul de apă pentru industrii, nevoi publice, etc

- Pierderile de apă reale (pierderi tehnice de apă)

- Pierderile de apă aparente (pierderile de apă comercială)

### 4.2.4. Prognoze privind debitele şi încărcările poluante din apa uzată

În baza datelor privind situaţia actuală şi a rezultatelor prognozelor socio-economice se elaborează prognoza debitelor de apă uzată şi a încărcărilor poluante, examinând criteriile de proiectare specifice.

- Apa uzată menajeră

Se fundamentează prognoza debitelor şi a incărcărilor poluante din apa uzată menageră pe următorii parametri de proiectare:

- Factor de restituţie a apei uzate: 100% din consumul de apă;

- Rata de conectare la sistemul de canalizare: evoluţia urmează să fie determinată pentru fiecare localitate;

- încărcarea cu poluant de la un locuitor echivalent (L.E.): 60g CBO5/om/zi.

- Apa uzată industriala

Se fundamentează şi prognoza debitelor la încărcarea cu poluanţi din apa uzată industriala pe următorii parametri de proiectare:

- Factor de restituţie a apei uzate - conform normelor tehnologice din consumul de apă;

- Încărcarile din apa uzată: în baza inventarierii poluanţilor industriali;

- Concentraţiile de apă uzată: în conformitate cu actele normative naţionale.

- Infiltraţiile

Se fundamentează prognoza volumului de infiltraţii în sistemul de canalizare pe următorii parametri:

- Starea tehnica actuală a reţelei de canalizare;

- Structura solului;

- Nivelul apei subterane;

- Pierderile de apă (infiltraţia pierderilor din reţeaua de apă în reţeaua de canalizare);

- Ipoteze cu privire la impactul viitoarelor investiţii în reţelele de canalizare şi a stării viitoare a reţelelor de canalizare (după depreciere) asupra reducerii infiltraţiilor. Se elaborează o abordare normativă cu ipoteze de calcul clare şi trasabile.

- Sumarul de debite şi încărcări cu poluanţi din apa uzată

Se prezintă un tabel sumar în care se indică dinamica următorilor indicatori în fiecare aglomerare:

- Debitul apei uzate (m3/zi)

- Încărcarea apei uzate (kg CBO5/zi, MS, etc)

### 4.2.5. Concluzii:

Se prezintă sumarul prognozei necesarului de apa şi debitului apei uzate, incluzând:

- Datele principale (situaţia actuală şi perioada de planificare)

- Interpretarea rezultatelor

## Obiectivele naţionale şi sarcinile ţintă regionale şi raionale

### 4.3.1 Obiectivele naţionale pentru apă şi apa uzată

Se prezintă sumarul obiectivelor de mediu generale relevante sectorului AAC stipulate în documentele de politici, alte acte legislative, în particular:

- Obiectivul de Dezvoltare a Mileniului al ONU nr.7 pentru Moldova, ţintele 10 şi 11 care concretizează proporţia populaţiei care urmează să obţină accesul la apă potabilă sigură şi sanitaţie elementară până în anul 2015 şi următorii ani ţintă;

- Strategia AAS a Republicii Moldova;

- Indicatorii ţintă şi termenii de control pentru implementarea Protocolului cu privire la Apă şi Sănătate;

- Alte acte adoptate.

### 4.3.2. Referinţe încrucişate cu alte strategii şi planuri relevante

Se comentează asupra referinţelor încrucişate relevante dintre obiectivele definite în:

- Sectorul alimentării cu apă şi canalizare la nivel naţional;

- Sectorul alimentării cu apă şi canalizare şi alte sectoare, de exemplu, referinţa încrucişată dintre managementul nămolului şi obiectivele ce vizează deşeurile;

- Politicile, strategiile şi planurile generale la nivel naţional şi regional;

- Strategiile UE, IFI, donatorilor bilaterali, etc.

### 4.3.3. Ţinte raionale in sectorul de alimentare cu apă şi canalizare

Se definesc in cadrul raioanelor ţinte realiste pentru sectorul de alimentare cu apă şi sanitaţie, în baza:

- Strategiilor, planurilor naţionale şi obiectivelor lor;

- Altor planuri de dezvoltare regională/raionale;

- Analizei situaţiei actuale;

- Dezvoltării şi tendinţelor prognozate;

- Altor informaţii relevante pentru planificarea relevantă.

Se diferenţiază ţintele avînd un grad înalt de prioritate pentru a satisface necesităţile de bază şi realizarea ţintelor impuse pe termen lung pentru serviciile de nivel înalt şi se definesc datele de conformare pentru diferite niveluri ale ţintelor.

Se definesc ţinte cantitative pentru fiecare indicator cheie şi termene de bază folosind forma tabelului de mai jos:

| Localitate | Indicator | Anul de bază (2013) | An ţintă (2022) | Ţinta pe termen mediu (2032) | Ţinta pe termen lung (2042) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentarea cu apă |
| Localităţile asigurate cu instalaţii de alimentare cu apă noi/reabilitate | Populaţia conectată la sistemul de distribuţie a apei |  |  |  |  |
|  | Cantitatea de apă facturată (1000 m3/an) |  |  |  |  |
| Sanitaţie |
| Localităţile asigurate cu retea de canalizare şi staţie de epurare | Populaţia conectată la sistemul de canalizare/sanitatie |  |  |  |  |
|  | Cantitatea apei uzate epurate (1000 m3/an) |  |  |  |  |
| Localităţile cu servicii de sanitaţie pe teren | Populaţia deservită cu sistem local |  |  |  |  |

În afară de obiectivele generale, se defineşte nivelul ţintă al serviciului şi se solicită acordul beneficiarilor fiecărei zone/localităţi de alimentare cu apă.

Se elaborează ţinte prin aplicarea procedurilor participative, implicând factorii implicaţi relevanţi la nivel naţional, regional, raional şi municipal, precum şi populaţia prin intermediul consultărilor publice. Elaborarea ţintelor constituie un proces iterativ şi se examinează în raport cu elaborarea strategiei şi analiza opţiunilor.

În definiţia ţintelor pe comunitate, se diferenţiază ţintele după mărimea aglomerării comunităţii în conformitate cu cerinţa Directivei UE cu privire la apele uzate urbane.

- Sub 2 000 locuitori;

- Între 2 000 şi 10 000 locuitori;

- Între 10 000 şi 100 000 locuitori;

- Peste 100 000 locuitori.

## 4.4. Analiza opţiunii

Analiza opţiunilor explică din punct de vedere al costurilor examinate modul de realizare a sarcinilor ţintă definite, functie de cel mai efectiv ciclu de viaţă al soluţiilor inginereşti considerate.

MPAAS cuprinde două componente: alimentarea cu apă şi sanitatie (inclusiv colectarea, epurarea şi evacuarea apei uzate şi a nămolului). Pentru ambele componente se evidenţiază şi compară diferite alternative de dezvoltare tehnică. Aceasta include (fără a se limita la) utilizarea surselor de apă, procesele de tratare (atât pentru apa potabilă, cât şi pentru apa uzată), locaţiile staţiilor, structura reţelelor, etc.

### 4.4.1. Metodologie şi ipoteze

- Alimentarea cu apă

Se descrie metodologia şi ipotezele pentru analiza opţiunii luând în consideraţie următoarele:

- Densitatea populaţiei şi concentraţia activităţilor economice, care constituie cei mai importanţi indicatori pentru a evalua dacă soluţiile centralizate sau descentralizate sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

- In prima etapă, se elaborează opţiuni pe termen lung. Luând în consideraţie calitatea critică a apei, se pregăteşte o evaluare bine fundamentată şi susţinută cu referinţe (în baza datelor suficiente cu privire la calitatea apei şi studiilor hidro-geologice) a opţiunilor strategice de alimentare cu apă.

Se elaborează alternative cu atenţie, comparând staţiile de tratare a apei descentralizate cu transportul apei din alte surse, refacerea acviferului cu extragerea şi tratarea apei de suprafaţă, diferite tehnologii de tratare a apei.

În afară de criteriile pentru costurile investiţiei şi cele operaţionale, se examinează siguranţa tehnologiei şi a capacităţii regiilor apă-canal şi municipalităţilor de a exploata staţii de tratare decentralizate mai complexe (în particular pentru zonele rurale).

Pentru opţiunea de dezvoltare pe termen lung, se pregăteşte o strategie şi un plan de acţiuni (a se vedea Capitolul 8) pentru a defini clar cum şi când va fi realizată conformarea cu ţintele definite şi cum poate fi susţinut atingerea standardului.

Planul de acţiuni defineşte clar studiile (de exemplu, studiile hidrogeologice) şi acţiunile din partea autorităţilor responsabile pentru protecţia resurselor de apă (de exemplu, impunerea tratării preliminare in cazul industriilor) necesare pentru a implementa strategia. Se discută planul de acţiuni cu beneficiarii la o etapă iniţială a elaborării MPAAS pentru a lansa acţiunile cheie.

În cea de-a doua etapă, se evaluează opţiunile prioritare pe termen scurt şi se asigură că etapele şi opţiunile selectate sunt în conformitate cu strategia de dezvoltare pe termen lung. Spre exemplu, dacă opţiunea pe termen lung este extragerea apei subterane şi unica opţiune fezabilă pe termen scurt este de a reabilita staţia de tratare a apei de suprafaţă, se prezintă o justificare completă, demonstrând că extragerea apei de suprafaţă este opţiunea cea mai puţin costisitoare pentru atingerea datelor de conformare; mai mult, se explică functia ulterioara (după refacerea acviferului) a investiţiei pe termen scurt, demonstrând că investiţiile nu vor fi scoase din uz după implementarea opţiunii propuse de alimentare cu apă pe termen lung ( de exemplu,ar putea constitui o sursa de apă de rezervă).

- Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic şi financiar viabil, se examinează o abordare de „grupare”(clustering”) a câtorva localităţi mai mici (de exemplu cu mai puţin de 2 000 locuitori) în sisteme interconectate mai mari.

- Se indică clar limitele localităţilor pe hartă şi în tabel, si, dacă este relevant, limitele propuse pentru clusterele de localităţi.

- Rezultatele analizei opţiunii indică clar pentru fiecare alternativă investiţiile necesare, precum şi costurile O &Î necesare pentru a atinge ţintele definite.

- Managementul apei uzate

Se descrie metodologia şi ipotezele pentru analiza opţiunii examinând următoarele:

- Se definesc criteriile pentru identificarea şi evaluarea opţiunilor (costul, riscurile de mediu, pericolele pentru sănătate, riscurile de implementare, conformarea cu standardele UE şi naţionale);

- Se definesc aglomerările în conformitate cu Directiva Europeana de Apa Uzata 91/271 care este de o importanţă hotărâtoare pentru analiza opţiunii. Densitatea populaţiei şi concentraţia activităţilor economice sunt indicatorii cei mai importanţi pentru a evalua dacă soluţiile centralizate sau decentralizate vor fi mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Se notează faptul că gruparile de aglomerari (Clusters) sau aglomerările definite ar putea să nu fie identice pentru apă şi apa uzată.

- Se definesc clar ipotezele pentru costurile unitare (i.e. costurile pe locuitor - echivalent, costul canalizării pe locuitor pentru aglomerarea de mărime diferită şi cu densitatea populaţiei diferită), indicând sursa sau baza de calcul.

- Se evaluează opţiunile prioritare pe termen scurt şi se asigură că etapele şi opţiunile selectate corespund cu strategia de dezvoltare pe termen lung.

- Se elaborează o abordare pentru gruparea câtorva localităţi mai mici (< 2 000 locuitori) în aglomerări deservite de un singur sistem fizic sau care, le interconectează cu aglomerările mai mari şi se analizează alternativele pentru toate localitățile.

- Dacă este fezabil din punct de vedere fizic şi viabil financiar, se examinează abordarea „grupării” mai multor localităţi mici (< 2 000 locuitori) în sistemele fizice mai mari interconectate.

- Se examinează de asemenea opţiunea în cazul căreia ar putea fi aplicabila evacuarea apei uzate cu ajutorul foselor septice pentru anumite zone din cadrul proiectului, respectiv cele cu o densitate scăzută a populaţiei, in paralel cu zonele unde se pot construi reţele de canalizare şi facilităţi de epurare, funcţie de diferiţi parametri, cum ar fi condiţiile geologice şi constrângerile impuse de protecţia resurselor de apă. Pentru a analiza această soluţie, se evaluează mijloacele şi costurile de curăţare şi întreţinere permanentă a foselor septice individuale şi tratării/evacuării nămolului care urmează să fie colectat.

- Se evaluează sistemele de epurare corespunzătoare pentru aglomerările mai mici din zonele rurale. Se examinează opţiunile legate de lagune şi filtre – pat din stuf naturale sau alte sisteme suficient de simple, robuste şi efective.

- Se evaluează diferite variante de rată de conectare (deplină/parţială) în combinaţie cu alte variante.

- Se indică clar pe hartă şi în tabel limitele propuse pentru aglomerări. În cazul gruparilor (Clustere), se atribuie fiecare localitate unei grupari de aglomerări sau unei aglomerări clar definită.

- Rezultatele analizei opţiunii indică clar investiţiile necesare pentru fiecare alternativă, precum şi costurile O&Î necesare pentru a atinge ţintele definite.

### 4.4.2. Principalii parametri de proiectare şi dimensionare preliminară

Se elaborează principalii parametri de proiectare pentru perioada de planificare şi anii de bază ai MPAAS. Parametrii trebuie să cuprindă, fără a se limita neapărat la:

Alimentarea cu apă

- Tendinţele consumului gospodăresc de apă, consumul de apă prevăzut pentru nevoile publice, comerciale şi industriale

- Rata elasticităţii consumului pentru variaţia tarifului şi variaţia venitului

- Standardele de calitate şi cantitate care urmează să fie atinse în fiecare an ţintă

- Debitele medii şi maxime de apa potabila

- Rata de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă

- Venitul mediu al gospodăriei casnice, numărul mediu al persoanelor pe gospodărie casnică, rata de actualizare.

Sanitaţia/Canalizarea

- Debitele apei uzate menajere şi industriale, debitele apei uzate pe timp uscat si ploios (valorile medii si maxime), infiltraţia apei subterane, afluxul total la instalaţiile SEAU, afluxul total al apei uzate industriale la SEAU,încărcare totala de CBO5 (menajeră şi industrială), etc.

- Administrarea debitului apei pluviale (canalizare în sistem mixt sau separativ/sistem de canalizare a apei pluviale)

- Populaţia şi zonele care urmează să fie deservite cu sistem de canalizare în fiecare an ţintă

- Populaţia şi zonele care urmează să fie deservite prin intermediul unor sisteme locale de canalizare în fiecare an ţintă

- Rata de acoperire cu servicii de management al apei uzate.

### 4.4.3. Costurile unitare

- Se prezintă date din procedurile de licitaţie recente pentru proiecte similare din Moldova şi alte ţări din Europa de Est pentru a elabora o listă a costurilor unitare pentru proiectele de alimentare cu apă şi canalizare.

- Se folosesc aceste costuri unitare – perfecţionate sau ajustate in caz de necesitate - pentru a produce diagrame şi grafice ale costurilor unitare pentru (i) conducte din materiale şi de diametre diferite, inclusiv furnizarea şi construcţia la adâncimi şi diferite tipuri de pământ, (ii) lucrările de construcţii civile pentru clădiri, staţii de pompare şi rezervoare de diferite capacitati si forme, (iii) SEAU cu tehnologii şi trepte de epurare diferite, (iv) echipamente pentru staţiile de pompare, tratarea nămolului, etc.

- Se definesc clar ce este inclus în costul unitar, cum ar fi materialul, furnizarea, lucrările, serviciile, punerea in functiune, taxa de import, anii de garanţie a echipamentului şi se specifică anul de referinţă pentru preţuri.

- Se definesc parametrii pentru estimarea costurilor O&Î, cum ar fi energia, forţa de muncă, consumabilele, întreţinerea, etc.

- Se prezintă tabele cu costurile unitare consolidate. Pentru alimentarea cu apă: costurile investiţionale pentru alimentarea cu apă pe cap de locuitor deservit, costurile investiţionale medii pentru reţeaua de alimentare cu apă pe km de reţea (inclusiv toate instalaţiile auxiliare, cum ar fi hidranţii, branşamentele în casă, etc.; Pentru sanitaţie: costul investiţiei pentru SEAU pe locuitor-echivalent; costurile investiţionale pentru extinderea reţelei de canalizare/pe locuitor deservit, costurile investiţionale pe km de reţea extinsă, etc.); se prezintă date pentru localităţi de dimensiune diferită.

### 4.4.4. Evaluarea opţiunilor

Se evaluează şi se stabileşte ponderea următoarelor elemente din opţiunile examinate:

- Soluţii centralizate/descentralizate;

- Locaţia pentru prize, câmpurile puţurilor, staţiile de pompare, tratarea pentru alimentarea cu apă şi pentru managementul apei uzate;

- Opţiunile tehnologice (examinând costurile investiţionale şi de exploatare şi întreţinere); se compară costurile ciclului de viaţă pentru diferite alternative de proces pentru SEAU şi STAP;

- Se evaluează opţiunile instituţionale pentru diferite „opţiuni tehnice” (i.e. un sistem centralizat ar putea necesita crearea unei companii regionale);

- Se compilează investiţia consolidată şi costurile de exploatare şi întreţinere ale fiecărei opţiuni folosind devizul de cheltuieli definit la punctul 2.7.3;

- Se compară alternativele în baza Valorii Actualizate (fluxurile actualizate ale costului pe parcursul anilor pentru costurile investiţionale şi de O&Î folosind devizul de cheltuieli definit la punctul 2.7.3).

### 4.4.5. Analiza instituţională

Se analizează entităţile existente în Moldova, responsabile pentru exploatarea şi managementul sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, spre exemplu, regia apă-canal raională, Asociaţiile consumatorilor de apă, municipalităţile, sectorul privat, precum şi caracteristicile acestora (tipul de sisteme exploatate, forma de proprietate asupra activelor, forma juridică, finanţarea, completarea cu cadre, capacităţile, etc.) şi documentele, punctele tari şi neajunsurile acestora, respectiv.

În baza (i) opţiunilor tehnice examinate, (ii) experienţei existente în oricare altă parte a ţării sau într-o ţară vecină şi (iii) condiţiilor locale din raion şi regiune, se analizează diferite modele instituţionale pentru exploatarea sustenabilă a investiţiei planificate.

Se documentează avantajele şi dezavantajele opţiunilor instituţionale examinate în contextul raionului.

Se analizează impactul asupra resurselor umane al opţiunii instituţionale necesare pentru implementarea opţiunii tehnice propuse (i.e. o staţie de tratare complexă va necesita capacităţi si cunostinte adecvate pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor. Deoarece aceste capacităţi ar putea să nu fie disponibile în cazul micilor prestatori locali de servicii, opţiunea instituţională adecvată ar putea fi de a externaliza serviciile sau crearea unei companii regionale cu personal adecvat).

Se compară diferite opţiuni instituţionale în baza costurilor şi capacităţii de livrare şi potenţialul de aplicabilitate al acestora în contextul raionului.

Se va recomanda o opţiune instituţională model preferată pentru soluţiile tehnice planificate.

### 4.4.6. Opţiunile propuse

- Se prezintă un tabel sumar al opţiunilor analizate;

- Se propune opţiunea preferată luând în consideraţie analiza efectuată mai sus;

- Se documentează opţiunile preferate pentru a fi analizate de către beneficiari şi factorii implicaţi;

- Se organizează procesul de aprobare a opţiunii preferată de către beneficiari şi factorii implicaţi;

- Se comentează asupra opţiunii preferate susţinută de beneficiari şi factorii implicaţi;

- Se prezintă o constatare concludentă a celei mai receptive opţiuni, recomandată pentru implementare şi investiţii.

4.4.7. Impactul schimbărilor climatice

Se prezintă impactul potenţial anticipat al schimbărilor climatice asupra opţiunii recomandate şi măsurile de atenuare propuse.

## 4.5. Planul de dezvoltare MPAAS la nivel de raion

În baza constatărilor analizei opţiunilor, acest capitol propune obiectivele şi ţintele pentru implementarea infrastructurii AAS în toate localitatile din raion, luând în consideraţie cel mai eficient cost pentru ciclu de viaţă al soluţiilor inginereşti analizate.

### 4.5.1. Strategia AAS la nivel de raion

Scopul principal al strategiei este de a identifica şi documenta măsurile prioritare cu cel mai mic cost (soluţii tehnice şi instituţionale) pentru extinderea infrastructurii AAS în raion.

Strategia trebuie să inglobeze în mod clar obiectivele prioritare AAS în:

- Strategia AAS a RMoldova

- Obiectivele şi ţintele de dezvoltare socio-economică a regiunii/raionului.

Strategia trebuie să:

- Abordeze problemele cele mai stringente la nivel de raion (i.e. calitatea şi cantitatea în alimentarea cu apă, sanitaţia, conţinutul nitraţilor în apa subterană, etc.);

- Abordeze problemele specifice pentru categorii particulare de aşezări umane, începând prioritar cu aşezările mai mari şi a celor care se confruntă cu probleme de sănătate asociate cu apa.

- Prioritizeze necesităţile investiţionale în sectorul AAS din toate aşezările umane în baza unui set de criterii definite clar (eficienţa costurilor, insuficienţa de apă, starea fizică a infrastructurii, riscul pentru sănătate, riscurile de mediu, etc.) Acest proces de prioritizare se bazează pe o metodologie transparentă cu valori ponderate pentru fiecare criteriu pentru a prioritiza toate aşezările umane (hărţi tematice şi tabele);

- Prezinte pentru fiecare aşezare umană opţiunile tehnologice selectate (i.e. tipul SEAU-lor pentru localitati de dimensiuni diferite);

- Prezinte un grafic pentru implementarea investiţiei propuse în baza prioritizării aşezărilor umane, strategiei de dezvoltare socio-economică şi altor documente strategice relevante pentru raion şi pentru regiunea vizată.

Strategia documentează în particular:

- Modul în care aceasta contribuie la angajamentul ţării de a armoniza legislaţia cu directivele relevante cu privire la AAS ale UE (alimentarea cu apă, managementul apei uzate, azot, etc.);

- Modul în care aceasta contribuie la strategia naţională aprobată în sectorul AAS;

- Modul în care aceasta contribuie la promovarea planurilor de dezvoltare socio-economică regionale şi raionale;

- Dovada faptului că operatorii propuşi sunt viabili şi eficienţi şi că pot gestiona sistemele dezvoltate în mod sustenabil;

- Dovada faptului că investiţiile propuse oferă servicii mai bune publicului, oferă beneficii de sănătate tangibile şi îmbunătăţesc protecţia mediului.

Tabelele care urmează oferă exemple de sumar al Strategiei AAS raionale

| Anul | Măsura(ile) propusă(e) | Indicatorul (ii) de performanţă |
| --- | --- | --- |
| 2013 - 2014 | Crearea operatorilor raionali sau regionali | Numărul operatorilor creaţi şi înregistraţi în mod legal |
| 2013 - 2015 | Lansarea planului de acţiuni pentru reabilitarea acviferului: studii hidro-geologice care includ investigarea detaliată a originii poluării apei; etc. | Suprafaţa vizată; numărul studiilor care urmează să fie elaborate |
| 2012 - 2017 | Construcţia sistemelor de alimentare cu apă mai întâi în localităţile prioritare (i.e. oraşe cu un număr mai mare a populaţiei, rată de conectare scăzută, prioritate înaltă a costurilor ne-monetare, costuri investiţionale specifice scăzute) | Gospodării casnice/ populaţia suplimentară conectată la reţeaua publică de alimentare cu apă; procentajul (%) total al populaţiei aşezării conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă la data ţintă. |
| 2013 - 2017 | Reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerările cu peste 10 000 locuitori pentru a reduce infiltraţiile | Reducerea treptată a ratei infiltraţiilor în sistemul de canalizare |
| 2013 - 2017 | Sporirea ratei de conectare la sistemele de alimentare cu apă pentru aglomerările cu populaţia între 2 000 şi 10 000 locuitori | Gospodăriile casnice/ populaţia suplimentară conectată la reţeaua publică de alimentare cu apă; procentajul (%) total al populaţiei aşezării conectate la reţeaua publică de alimentare cu apă la data ţintă |
| 2013 - 2015 | Extinderea sistemelor de canalizare în localităţile cu populaţia peste 10 000 locuitori | Gospodăriile/populaţia suplimentară conectată la reţeaua de canalizare; procentajul ( %) total al populaţiei aşezării conectate la reţeaua de canalizare la data ţintă |
| 2013 - 2017 | Construcţia/Reabilitarea de SEAU in capitalele raioanelor | Numărul SEAU-lor construite;procentul (%) populaţiei conectate la SEAU din raion |
| 2013 - 2017 | Construcţia de SEAU in localitatile rurale cu populaţia între 5 000 şi 7000 locuitori | Numărul SEAU-lor construite; procentul % populaţiei conectate la SEAU din raion |
| 2013 – 2027 | Reducerea pierderilor de apă până la 25% prin introducerea sistemelor de control activ al scurgerilor în X localităţi | Reducerea treptată a scurgerilor în sistemele de alimentare cu apă vizate |
|  | Etc. |  |

Măsurile investiţionale propuse

Etapa I: 2013-2017

Alimentarea cu apă

Cea mai mare prioritate se acordă implementării sistemelor de alimentare cu apă în aşezările unde se prevede implementarea sistemelor de canalizare în cadrul acestei etape.

A doua prioritate se acordă realizării conformării cu Standardele naţionale pentru apa potabilă (şi dacă e relevant, cu Directiva CE 98/83/EEC pentru toate sistemele centralizate de alimentare cu apă (i.e.,staţiile de tratare noi sau reabilitarea staţiilor de tratare existente, ie. Instalaţiile de clorurare)

A treia prioritate se acordă sistemelor centralizate noi de alimentare cu apă în zonele cu contaminare înaltă (poluate cu nitraţi) a puţurilor de adâncime mică private existente (cu expunere înaltă a populaţiei la riscuri de sănătate).

Ultima prioritate se acordă sistemelor noi de alimentare cu apă în zonele fără sau cu contaminare scăzută a puţurilor de adâncime mică private existente. Deoarece concentraţiile înalte de azot din multe puţuri de adâncime mică în multe zone de alimentare cu apă mai mici este strâns legată de instalaţiile sanitare ne-adecvate în vecinătatea acestor puţuri, se recomandă întreprinderea unor măsuri selective pentru a îmbunătăţi situaţia sanitară drept prim pas în această etapă investiţională. La etapele investiţionale ulterioare, trebuie să fie implementat sau îmbunătăţit sistemul sanitar general şi/sau puţurile care asigură apă de calitate corespunzătoare din acviferele adânci pentru a atinge conformarea la 100% cu standardele pentru apa potabilă.

Apa uzată şi sanitaţia

Aglomerările urbane vor fi dotate cu sistem de colectare a apei uzate care colecteaza cel putin 60% din populaţia localităţii şi statie de epurare mecano-biologica, cu capacitate suficientă pentru a epura apa uzată colectată. Aglomerările rurale de marime mare si medie (cu populaţia intre 5000 si 7000 L.E.) vor fi dotate cu sisteme de canalizare .

Dezvoltarea instituţională

Crearea companiei raionale/regionale şi Asociaţiei municipalităţilor /Asociaţiei de dezvoltare intercomunală.

d) Studii suplimentare

Pregătirea documentaţiilor complete a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Perfecţionarea cunoştinţele privind poluarea apei subterane (studiul hidro-geologic care include studii detaliate privind originea poluări apei).

Etapa a II-a: 2018 - 2025

Etc.

Etapa a III-a: 2026 - 2035

Etc.

### 4.5.2. Planul detaliat raional de implementare a MPAAS

În baza Strategiei AAS elaborată la nivel naţional, se elaborează o componentă a Strategiei AAS de nivel raional de implementare detaliată ce ţine de protecţia resurselor de apă, captarea apei, tratarea apei potabile, reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, epurarea apei uzate, evacuarea nămolului.

Strategia raională expune pe puncte într-un tabel, pentru fiecare comunitate din raion, în baza rezultatelor analizei opţiunilor şi procesului de prioritizare, următoarele:

- Investiţiile prevăzute în componenta AAS pentru fiecare aşezare umană;

- Costul anticipat al investiţiei;

- Etapa pe parcursul căreia investiţia va fi de preferabil efectuată.

Tabelul care urmează oferă un exemplu de format-model pentru documentarea Planului detaliat de implementare AAS după sector şi sub-sector AAS.

| Sector: | Alimentarea cu apă | Sub-componenta: Extragerea apei |
| --- | --- | --- |
| Codul sectorului/ localităţii | Denumirea localităţii | Populaţia (2013) | Rata de conectare actuală [%] | Rata de conectare ţintă [%] | Măsurile de îmbunătăţire a calităţii şi cantităţii apei | Etapa |
| AA* 03 | XXXXX |  | 22,6 | 95 | Forajul puţurilor noi şi îmbunătăţirea puţurilor orizontale | 1 |
| AA 15 | XXXXX |  | 16,9 | 95 | Forajul puţurilor noi | 2 |
| AA 10 | XXXXX |  | 60 | 95 | Forajul puţurilor noi | 2 |

AA = Alimentare cu apa

### 4.5.3. Planul de investiţii pe termen lung

Planul de investiţii pe termen lung identifică şi documentează necesitatea investiţiilor în sectorul de alimentare cu apă şi canalizare pentru perioada de planificare a MPAAS (în mod esenţial pentru o perioadă de 30 ani) luând în consideraţie tendinţele demografice ale populaţiei, gradul de suportabilitate a acesteia pentru investiţii şi capacităţile de implementare şi de exploatare locale şi regionale.

Planul investiţiilor pe termen lung trebuie să:

- Identifice cerinţele pentru Asistenţă Tehnică pentru ca aceasta să asigure capacitatea managerială adecvată a beneficiarului in ceea ce priveşte proiectarea, organizarea licitatiei, implementarea măsurilor investiţionale planificate şi de susţinere a exploatării acestora;

- Justifice fiecare măsură investiţională propusă rezumând constatările situaţiei actuale.

- Descrie cadrul de acţiune al fiecărei măsuri investiţionale în detalii, schiţe şi desene suficiente pentru a permite efectuarea rapidă a studiului de fezabilitate;

- Descrie opţiunile posibile care urmează să fie evaluate/confirmate în studiul de fezabilitate ulterior;

- Identifice riscurile de implementare (de exemplu, disponibilitatea terenului, riscurile de inundaţii, etc.)

- Identifice riscurile de exploatare şi întreţinere (i.e. tarif insuficient, capacitatea redusă a beneficiarului)

- Descrie rezultatele şi consecinţele anticipate ale măsurii investiţionale în baza indicatorilor cantitativi (rata de conectare, îmbunătăţirea calităţii apei, eficienţa tratării, reducerea incarcarilor poluante din apa uzata, etc.)

- Tabele cu costul investiţiilor

- Se prezintă tabele cu costul investiţiei în baza măsurilor investiţionale propuse şi costurilor unitare definite.

- Tabelele conţin detalii suficiente la nivel de pre-fezabilitate cu tabele separate pentru măsurile investiţionale propuse pentru fiecare sub-componenta (protecţia resurselor de apă, captarea apei, tratarea apei, inmagazinarea apei, reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, epurarea apei uzate, evacuarea nămolului) şi pentru fiecare aşezare umană.

Tabelele cu costul investiţiei pe termen lung sunt:

- divizate pe an, pe etapă şi pe măsuri investiţionale pentru perioada de planificare a MPAAS;

- bazate pe tabelele cu costurile nete ale investitiilor, costuri nete pentru cheltuieli neprevăzute, costuri pentru proiectare si inginerie;

- bazate pe tabelele cu costuri pentru cheltuielile neprevăzute (10%), asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrarilor (5%), proiectul final (5%);

- bazate pe preţurile constante pentru anul în care MPAAS este prezentat spre aprobare autorităţii naţionale responsabile.

- tabele care prezintă costurile consolidate specifice, cum ar fi costul per populaţia deservită pentru a permite o comparaţie uşoară a eficienţei investiţiei cu alte domenii.

  - Costurile de operare, întreţinere şi administrare

- Se prezintă un tabel pentru costurile de operare şi întreţinere, în baza măsurilor investiţionale propuse şi costurilor unitare de exploatare estimate;

- Dacă datele existente de la operatorii serviciilor de apă-canal sunt insuficiente sau nesigure, se foloseşte o abordare normativă, utilizând costurile unitare standard de la regiile apă-canal care activează în condiţii similare;

- Tabelele includ detalii suficiente la nivel de pre-fezabilitate, cu tabele separate pentru fiecare măsură investiţională sub-sectorială propusă (protecţia resursei de apă, extragerea apei, tratarea apei potabile, depozitarea apei, reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, tratarea apei uzate, evacuarea nămolului) şi pentru fiecare aşezare umană.

Se prezintă costurile agregate specifice, cum ar fi costurile pe populaţia deservită, pentru a permite o comparaţie uşoară a eficienţei investiţiei cu alte domenii.

### 4.5.4. Planul de implementare pe etape şi graficele

Măsurile investiţionale propuse sunt etapizate în timp pentru a permite o implementare realistă şi accesibilă, luând în consideraţie constrângerile şi oportunităţile finanţării naţionale.

    - Criteriile pentru planificare

Criteriile folosite pentru etapizare ţin cont de, dar fără a se limita neapărat la:

- Ţintele Strategiei AAS elaborate la nivel naţional;

- Ţinta nr.10 a obiectivului ODM 7 pentru Republica Moldova;

- Indicatorii ţintă şi termenii de realizare la Protocolul cu privire la Apă şi Sănătate;

- Disponibilitatea mijloacelor financiare în bugetul naţional;

- Capacitatea de absorbţie a administrării investiţiilor în AAS la nivel naţional, regional şi local;

- Capacitatea beneficiarilor de a exploata şi întreţine instalaţiile;

- Capacitatea beneficiarilor de a finanţa contribuţia locală pentru investiţiile CF şi de a finanţa costurile de re-investiţie viitoare pentru instalaţii;

- Capacitatea şi dorinţa consumatorilor de a plăti pentru serviciile îmbunătăţite (accesibilitatea).

    - Planul de implementare pe etape

Acesta include următoarele etape:

- Se pregăteşte un grafic de implementare (până la perioada de planificare a MPAAS) pentru măsurile investiţionale din Capitolul 2.8.3, indicând data iniţierii şi finalizării implementării fiecărei măsuri investiţionale. Se grupează măsurile investiţionale într-un număr mai mic de etape coerente şi independente oferind obiective comune. Se prezintă în diagrama Gantt o privire de ansamblu a graficului de lucru propus;

- Se supune dezbaterii etapele investiţionale preliminare propuse şi acordul asupra acestora cu beneficiarii tuturor aşezărilor umane la nivel de raion.

- Se organizează un atelier de lucru cu toţi factorii implicaţi la nivel local, raional, regional şi naţional.

Se prezintă costurile investiţionale relevante pe etapă şi se adaugă indicatori investiţionali specifici, cum ar fi costurile investiţiei pe cap de locuitor.

În tabelul care urmează mai jos este prezentat un exemplu din România (extras din Planul general al oraşului Galaţi):

Sumarul costurilor investiţionale totale (inclusiv costurile neprevăzute, de planificare, publicitate şi supraveghere) pentru fiecare categorie de instalaţii de alimentare cu apă

| Nr. | Componenta investiţiilor | Costurile totale ale investiţiei* | Etapa 1 2015 | Etapa 2 2018 | Etapa 3 2024 | Etapa 4 2030 | Etapa 5 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Extragerea apei | 15,095 | 2,764 | 4,668 | 1,478 | 6,185 | 1.1 |
| 1.2 | Tratarea apei | 21,038 | 1,739 | 8,572 | 1,587 | 420 | 8,720 |
| 1.3 | Apeductul | 24,365 | 8,458 | 9,709 | 746 | 408 | 6,604 |
| 1.4 | Staţia de pompare | 16,674 | 1,425 | 7,467 | 3,948 | 977 | 4,583 |
| 1.5 | Reţeaua de distribuţie | 162,177 | 39,281 | 68,194 | 15,906 | 12,643 | 31,947 |
| 1.5.1. | Rezervoare | 12,927 | 4,654 | 4,820 | 2,930 | 0 | 711 |
| TOT | Total | 260,066 | 58,321 | 103,430 | 25,117 | 14,448 | 58,750 |

### 4.5.5. Programul de investiţii prioritare (PIP) (Implementarea primei etape)

Planul investiţiilor prioritare corespunde cu prima etapă a Planului investiţional pe termen lung. Acesta corespunde cu “proiectul investiţional” care urmează să fie înregistrat în lista proiectelor investiţionale AAS alocate de autoritatea competentă pentru finanţarea investiţiilor în procesul de elaborare a bugetului naţional şi pentru prezentarea spre obţinerea suportului din partea comunităţii donatorilor.

Programul de investiţii prioritare constituie primul grup de proiecte investiţionale în AAS. Acesta include cele mai importante măsuri investiţionale care vor avea cel mai mare impact pozitiv asupra calităţii şi cantităţii serviciilor AAS prestate şi asupra protecţiei mediului la un cost rezonabil şi accesibil pentru ţară şi pentru beneficiari. Acesta reprezintă grupul proiectelor care urmează să fie inserate în lista proiectelor AAS care urmează să fie prezentate pentru elaborare şi investiţii către autoritatea competentă, pentru a fi incluse în procesul CCTM spre a fi finanţate din fondurile naţionale şi prezentate comunităţii donatorilor pentru finanţare în formă de grant.

Programul de investiţii prioritare ia în consideraţie:

- Strategiile şi ţintele naţionale în sectorul AAS;

- Opţiunile şi soluţiile cu cel mai mic cost pentru investiţiile vizate;

- Accesibilitatea investiţiilor propuse pentru ţară şi pentru populaţia beneficiară;

- Capacitatea de implementare locală pentru studiile ulterioare, mobilizarea mijloacelor financiare, organizarea licitaţiei pentru proiectare şi construcţie.

- Prioritizarea măsurilor investiţionale

Prioritizarea măsurilor care urmează să fie incluse în Programul investiţiilor prioritare se bazează pe un şir de criterii clare, cu posibilitatea evaluarii obiective, convenite cu beneficiarii, si corelate cu valorile ponderate ale acestor criterii.

Selectarea măsurilor prioritare includ:

- Măsurile obligatorii care trebuie să fie implementate pentru a asigura angajamentul ţării privind armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul UE în sectorul AAS;

- Măsurile prioritare în conformitate cu Strategia AAS;

- Măsurile neobligatorii (toate măsurile care îmbunătăţesc nivelul serviciilor) în baza prioritizării coeficientului cost/beneficiu.

Procesul de prioritizare evaluează intregul flux al apei (apă şi apă uzată) în mod coerent. Spre exemplu, extinderile noi ale reţelei de canalizare (care au ca rezultat creşterea incărcărilor poluante din apa uzată) necesită ajustarea capacităţii de epurare pentru a evita orice deteriorare a calităţii actuale a corpului de apă receptor. Astfel, nu este acceptabil construirea sau extinderea unei conducte de canalizare in prima etapă, iar construcţia SEAU să fie prevazută pentru o etapă ulterioară.

Rezultatele procesului de prioritizare se descrie pentru fiecare sub-componenta a AAS, în particular pentru protecţia apei, captarea apei, tratarea apei, inmagazinarea apei, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare, epurarea apei uzate şi evacuarea nămolului.

  - Indicatorii de performanţă principali

Pentru fiecare măsură investiţională se definesc indicatori cantitativi calri de performanţă care pot fi folosiţi de sponsorii proiectelor şi de autoritatea naţională competentă, responsabilă pentru planificarea, implementarea şi monitorizarea progresului şi realizării măsurilor investiţionale prioritare planificate. Acestea pot include apa non-profit, lungimea reţelei de distribuţie, populaţia deservită, echipamentul renovat, câştigurile din eficienţa energiei, etc.);

Asigurati-va ca indicatorii de performanţă selectaţi au un impact pozitiv semnificativ asupra ţintelor AAS naţionale.

  - Lista măsurilor investiţionale prioritizate

Se pregăteşte o listă a măsurilor prioritare care include:

- Numărul componentei investiţionale

- Denumirea aşezărilor umane vizate

- Descrierea măsurii (inclusiv dimensionarea, locaţia, etc.)

- Justificarea investiţiei

- Perioada de implementare

- Costurile investiţiei

Într-un tabel, se rezumă următoarele:

- Cerinţele privind investiţiile de capital pentru etapa prioritară,

- Recomandari prioritare  pentru finanţarea investiţiilor capitale (beneficiarul/GRM/ ).

- Analiza suportabilitatii şi analiza economică pentru măsurile prioritare (vezi Capitolul 9).

### 4.5.6. Impactul măsurilor investiţionale prioritare propuse

Sub acest titlu, se documentează impactul măsurilor investiţionale prioritare propuse, incluse în Programul investiţiilor prioritare, cu referire la:

- Mediu

- Sănătatea publică

- Dezvoltarea socio-economică  (i.e. crearea locurilor de muncă directe şi indirecte)

### 4.5.7. Concluzii

Principalul rezultat al MPAAS este lista măsurilor investiţionale prioritizate şi etapizate, în ordinea priorităţii pentru perioada de planificare a MPAAS. Măsurile propuse trebuie să fie corelate şi coerente cu criteriile de suportabilitate, cadrul instituţional, disponibilitatea finanţării şi viabilitatea financiară.

Se concluzionează planul de implementare, furnizând descrierea cu privire la:

- Sumarul măsurilor şi costurilor investiţionale etapizate

- Sumarul rezultatelor asteptate şi impactului măsurilor investiţionale (indicatorii cheie)

- Rezumat tabelar cu datele de conformare (separate pentru apă şi apa uzată) pentru fiecare aşezare umană

- Constrângerile potenţiale: (i) economice, (ii) tehnice, (iii) de mediu, (iv) instituţionale; (v) de timp

- Ipotezele principale şi condiţiile care afectează capacitatea de implementare a măsurilor investiţionale.

## 4.6. Analiza financiară şi economică

La nivelul MPAAS, analiza financiară şi economică are drept scop pregătirea datelor necesare pentru evaluarea suportabilitatii măsurilor investiţionale prevazute pentru etapa 1-din planul investiţional pe termen lung. Prin urmare, analiza prezintă în primul rând:

- Costul total de investiţie şi re-investiţie al măsurilor investiţionale propuse din etapa 1 a planului investiţional pe termen lung, evaluate pentru a fi clasificate ca “proiect investiţional” în cadrul pachetului de proiecte alocate pentru finanţarea investiţiilor în procesul de elaborare a bugetului naţional.

- Costul total conform cerinţei pentru (i) exploatarea şi întreţinerea durabilă a sistemelor reabilitate şi extinse de alimentare cu apă şi canalizare, (ii) indeplinirea serviciilor la standarde de calitate (iii) durata de viaţă a investiţiei în condiţiile stabilite (estimate şi prognozate anual pentru perioada de planificare a MPAAS)

- Evaluarea gradului de suportabilitate în general, din perspectiva finanţării investiţiei (deficitul de finanţare estimat să fie acoperit cu un grant din partea donatorilor sau finanţare prin credit), precum şi din perspectiva beneficiarilor (suportabilitatea investitiilor, susţinute în termeni de % din venitul mediu pe gospodăriei, a populaţiei beneficiare care urmează să fie deservita de serviciile AAS).

O analiză financiară şi economică mai detaliată urmează să fie efectuată ca parte a Studiului de fezabilitate ulterior.

### 4.6.1. Programul investiţiilor prioritare (PIP) (Implementarea primei etape)

Costurile investiţionale ce urmează să fie reflectate în planul investiţional pe termen scurt cuprind prima etapă prioritară a planului investiţional pe termen lung. Acesta corespunde cu “proiectul investiţional” care urmează să fie inclus în pachetul de proiecte investiţionale AAS alocate de către autoritatea competentă pentru finanţarea investiţiilor în procesul de elaborare a bugetului naţional.

Planul investiţional pe termen scurt este:

- divizat pe an, pe etapă şi pe măsuri investiţionale pentru prima perioada de planificare a investiţiilor;

- bazat pe tabelele costului investiţional net prezentate în Capitolul 2.8.3 (valoarea netă a cheltuielilor neprevăzute, de inginerie şi de proiectare)

- bazat pe tabelele de costuri pentru acoperirea cheltuielilor neprevăzute (10%), asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor (5%), proiectul final (5%);

- exprimat în preţuri curente (alocarea inflaţiei viitoare) folosind drept cost de bază anul în care MPAAS va fi prezentat autorităţii competente naţionale spre aprobare.

Este important ca investiţiile sa fie exprimate în preţuri actuale (luând în calcul inflaţia) pentru a vă asigura că este mobilizată finanţarea suficientă pentru asigurarea implementării complete a proiectului, luând în consideraţie inflaţia viitoare.

### 4.6.2. Costurile de operare şi întreţinere

Costurile (divizate pe an) se bazează pe:

- Analiza financiară a operatorilor de servicii apă-canal existenţi conform celor descrise în Capitolul 2.6.4 “Analiza situaţiei actuale/întreprinderile prestatoare de servicii apă-canal”

- Prognozele pregătite în Capitolul 3

- Costurile definite în Capitolul 7.7 “Costurile de operare, întreţinere şi administrare”

- preţuri actuale (alocarea inflaţiei viitoare) folosind drept cost de bază anul în care MPAAS va fi prezentat spre aprobare autorităţii naţionale competente.

### 4.6.3. Valoarea actualizată

Se intocmeşte o estimare preliminară a valorii actualizate a investiţiilor totale (divizate separat pentru apă şi apa uzată) pentru fiecare aşezare inclusa în proiectul din prima etapă.

- Pentru estimarea costului re-investiţiei se foloseşte următoarea estimare a deducerilor perioadei de exploatare activelor şi deprecierii medii.

Sumarul deducerilor perioadei de exploatare a activelor şi deprecierii medii

| Categoria activelor | Durata de viata (ani) | Deducerea deprecierii % |
| --- | --- | --- |
| Lucrări civile | 50 | 2,00% |
| Mecanice & electrice | 15 | 6,67% |
| Conducte | 50 | 2,00% |
| Vehicule | 10 | 10,00% |

- Rata de actualizare financiară: 5%

### 4.6.4. Beneficiarii şi suportabilitatea

Estimarea suportabilitatii pentru beneficiari se bazează pe calculul costului financiar sporit mediu (CFIM)

Costurile financiare incrementale medii (CFIM, în MDL sau EUR pe m3) constituie o aproximaţie bună pentru costul marginal pe termen lung al sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare care urmează să fie implementat. CFIM sunt obţinute prin împărţirea valorii actualizate a costului total al serviciului la volumul actualizat al apei livrate facturate sau apei uzate evacuate în sistemul de canalizare şi epurate facturate.

Funcţia matematică este descrisă prin următoarea formulă:

CFIM =

unde: Q = apa / apa uzată facturată, q = rata de actualizare, t = ani (0, 1, ...., T), T = ultimul an. CFIM constituie o referinţă bună sau mandat bun pentru determinarea tarifelor viitoare necesare pentru a acoperi costul serviciilor.

La calcularea CFIM trebuie de examinat următoarele articole şi serii ale costurilor:

- Valoarea remanentă a infrastructurii existente (vezi ipoteza asociată mai jos)

- Costul investiţiei pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor

- Costul re-investiţiei pentru înlocuirea activelor

- Valoarea remanentă a întregii infrastructuri la sfârşitul perioadei cuprinse de analiză

- Costul asociat cu infrastructura existenţă şi infrastructura nouă

Valoarea remanentă a infrastructurii existente este introdusă la primul an, iar valoarea remanentă a infrastructurii proiectului este introdusă la ultimul an al perioadei de analiză. Toate celelalte date cu privire la costuri sunt introduse în anul în care acestea au loc.

CFIM poate fi comparat cu venitul mediu disponibil al gospodăriei din localittaile care vor beneficia de proiectul de investitii. Pentru a fi accesibile populaţiei beneficiare, serviciile AAS complete (alimentare cu apă, canalizare centrală sau sanitaţie individuală cu vidanjarea  periodică a haznalelor individuale) în baza consumului de 70 l/c/z, acestea trebuie să nu depăşească 4% din venitul lunar mediu disponibil al gospodăriei, pentru populaţia vizată.

### 4.6.5. Accesibilitatea investiţiei

Determinarea suportului din partea unui donator sau unui grant internaţional pentru un proiect investiţional AAS poate fi aproximativă, cu estimarea “deficitului în finanţare”, asa cum este aplicată în ţările membre ale UE pentru investiţiile în AAS.

Rata „deficitului de finanţare” poate fi definită drept cotă a costului actualizat al investiţiei iniţiale ne-acoperit de venitul net actualizat al proiectului.

Rata deficitului de finanţare poate fi definită drept R = CE Max/CAI, unde Max CE constituie cheltuielile eligibile maximale = CAI-VNA. CAI este costul actualizat iniţial al investiţiei pe perioada de analiză, iar VNA – venitul net actualizat = veniturile actualizate – costurile operaţionale actualizate + valoarea remanentă actualizată. Capitalul circulant şi „costul înlocuirii” al investiţiei iniţiale nu sunt considerate drept parte a CAI la calcularea deficitului de finanţare. Mai mult, valoarea remanentă a investiţiei la sfârşitul perioadei de analiză este considerată drept venit la calcularea VNA.

Calcularea decalajului de finanţare al proiectului investiţional

|  | Parametrul | Valorile ne-actualizate (EUR sau MLD) | Valorile actualizate (EUR sau MLD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perioada de referinţă (ani) | 30 |  |
| 2 | Rata de actualizare financiară (%) – nominală | 5,0% |  |
| 3 | Cotul total al investiţiei | XX.XXX,XX |  |
| 4 | Costul total actualizat al investiţiei (CAI) |  | XX.XXX,XX |
| 5 | Valoarea remanentă | XX.XXX,XX |  |
| 6 | Valoarea remanentă actualizată |  | XX.XXX,XX |
| 7 | Venitul plafonat în cazurile aplicabile la 4% din venitul mediu al gospodăriei casnice | XX.XXX,XX |  |
| 8 | Veniturile actualizate |  | XX.XXX,XX |
| 9 | Costurile operaţionale | XX.XXX,XX |  |
| 10 | Costurile operaţionale actualizate |  | XX.XXX,XX |
| 11 | VNA (8-10+6) |  | XX.XXX,XX |
| 12 | Cheltuieli eligibile CE=(4-11) |  | XX.XXX,XX |
| 13 | Decalajul de finanţare R= ((4-11)/(4)) (%) | XX,X% |  |

Toate costurile exclud TVA

Calcularea ratei deficitului de finanţare oferă o estimare a valorii investiţiei AAS care depăşeşte nivelul accesibilităţii populaţiei vizate. Prin urmare, aceasta documentează mărimea suportului sub formă de grant meritat de proiect din bugetul naţional şi de la comunitatea donatorilor.

## 4.7. Planul de acţiuni pentru implementarea proiectului

În acest capitol, se prezintă o listă de control pentru a facilita acţiunile şi monitorizarea în cadrul etapei de planificare următoare, care include studiul de fezabilitate şi documentaţia de proiectare pentru organizarea licitaţiei.

Această listă de control poate include, fără a se limita la:

- Termenii limită propuşi pentru prezentare;

- Durata necesară pregătirii documentaţiei pentru implementare

- Starea actuală a documentelor disponibile;

- Organizaţia responsabilă;

- Comentarii privind problemele şi riscurile anticipate.

Lista de control face referinţă la:

- Cerinţele administrative (achiziţionarea terenului, etc.)

- Cerinţele de mediu (AIM)

- Cerinţele instituţionale (instituirea juridică a structurii operaţionale);

# iii. SURSE DE DOCUMENTAȚIE

Sursele A: 	Sursele de informaţie, datele disponibile şi documentele consultate

Sursa A1: 	Documente

Sursa A2: 	Scrisori oficiale

Sursa A3: 	Sumarul reglementărilor relevante

Sursele B: 	Documentaţia de mediu

Sursa B1: 	Metoda de evaluare a poluării resurselor de apă

Sursa B2: 	Impactul deversării efluenţilor asupra corpurilor de apă receptoare şi fişele datelor de mediu ale raionului

Sursa B3: 	Rezultatele studiilor analitice ale nămolului

Sursa B4: 	Baza juridică pentru evacuarea nămolului, opţiunile generale de evacuare şi structura costurilor asociate

Sursa B5: 	Inventarierea apei uzate industriale

Sursele C: 	Documentaţia tehnică

Sursa C1: 	Hidro-geologia

Sursa C2: 	Alimentarea cu apă

Sursa C2.1: 	Balanţa apei

Sursa C2.2: 	Extinderea reţelei de distribuţie a apei şi opţiunile de reabilitare

Sursa C2.3: 	Componentele tratării apei

Sursa C3: 	Epurarea apei uzate

Sursa C3.1: 	Tehnologiile de epurare a apei uzate

Sursa C3.2 	Proiectarea preliminară a SEAU

Sursa C4: 	Strategia raionului (Costul investiţiei pe comunitate)

Sursa C5: 	Campanii de măsurare

Sursa C5.1: 	Măsurători în reţelele de distribuţie a apei

Sursa C5.2: 	Măsurători în reţelele de canalizare

Sursa C6: 	Criteriile de proiectare

Sursa C6.1: 	Criteriile de proiectare

Sursa C6.2: 	Prognoze

Sursa C7: 	Analiza lucrărilor existente

Sursele D: 	Analiza

Sursa D1: 	Costurilor

Sursa D1.1: 	Costurilor unitare

Sursa D1.2: 	Costurile O&Î

Sursa D2: 	Analiza financiară / economică

Sursa D2.1: 	Prognoza demografica

Sursa D2.2: 	Prognoza veniturilor

Sursa D2.3: 	Analiza şi prognoze economice

Sursa D2.4: 	Capacitatea de contribuţie a gospodăriilor casnice

Sursa D2.5: 	Capacitatea de contribuţie a agenţilor economici

Sursa D3: 	Componentele proiectului

Sursele E: 	Hărţi

Sursa E1: 	Schemele generale pentru oraşele din proiect

Sursa E1.1: 	Reţeaua de alimentare cu apă

Sursa E1.2: 	Reţeaua de canalizare

Sursa E2: 	Strategia raionului

Sursa E2.1: 	Trăsăturile principale

Sursa E2.2: 	Nivelele serviciilor actuale

Sursa E2.3: 	Sursele şi instalaţiile de apă

Sursa E2.4: 	Apa uzată şi sanitaţia

Sursa E2.5: 	Alternative

IV. Terminologia utilizată în domeniului alimentării cu apă şi canalizăre

- Termeni în domeniul planificării şi implementării infrastructurii de apă şi sanitatie

Plan general

Document de planificare generală pe termen lung (30 de ani) a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare, pe o zonă geografică extinsă. Documentele planului general (i) inventarierea sistemelor existente de alimentare cu apă şi canalizare, (ii) previziunile privind populaţia şi zona de servicii, utilizarea actuală şi planificată a teritoriului, previziunile privind cererea de apă, cerinţele privind calitatea apei în viitor, (iii) previziunile privind cantitatea şi calitatea apei livrate şi identificarea unor noi surse, (iv) îmbunătăţirile propuse şi necesare pentru satisfacerea cererii de apă în viitor, pe baza unei evaluări detaliate a alternativelor tehnice posibile, (v) justificarea alegerii unei anumite soluţii de îmbunătăţire a infrastructurii, reieşind din necesităţi, rentabilitate, capacitatea tehnică de a construi, fiabilitate, exploatare, întreţinere, etc., (vi) hărţi, planuri şi schiţe ale soluţiilor recomandate pe termen lung, la o scară adecvată, (vii) costurile investiţiilor propuse şi etapizarea propusă a acestor investiţii, pentru ca resursele financiare disponibile să corespundă cu investiţiile şi accesibilitatea populaţiei care va beneficia de aceste servicii, (viii) stabilirea unui ”proiect iniţial” pentru care s-ar putea elabora un studiu de fezabilitate, (ix) termenii de referinţă ai studiului de fezabilitate pentru proiectul recomandat.

Studiu de pre-fezabilitate

Studiul de pre-fezabilitate este o trecere în revistă preliminară a datelor despre un proiect planificat şi o evaluare preliminară a (i) limitelor proiectului, (ii) lacunelor din documentaţia tehnică disponibilă pentru planificare, (iii) posibilele soluţii tehnice alternative, (iv) estimarea financiară a invesţiilor şi (v) posibilele surse de finanţare. Studiul de pre-fezabilitate se încheie cu elaborarea termenilor de referinţă pentru studiul de fezabilitate propriu-zis, dacă se ajunge la concluzia că proiectul poate fi pus în aplicare.

Studiu de fezabilitate

Este un document esenţial în elaborarea proiectului. Scopul său este de a stabili dacă proiectul poate trece în etapa de proiectare. Se stabilesc datele care vor fi utilizate în proiectarea tehnică din cadrul proiectului. În plus, (i) se reanalizeaza şi se reconfirmă datele privind planificarea proiectului, (ii) se elaborează mai multe soluţii tehnice alternative şi se determină costul ciclului de viaţă al acestora, pentru se a asigura că soluţia aleasă are cel mai mic cost şi cea mai avantajoasă pentru beneficiar, (iii) se documentează un plan detaliat de investiţii şi finanţare pentru proiect, (iv) se evaluează impactul proiectului asupra mediului, inclusiv evaluarea impactului social (EIM&EIS), (v) se elaborează o analiză completă cost-beneficiu a proiectului (ACB) şi a companiei care va opera infrastructura planificată, în termeni financiari şi economici, cu evaluarea tarifelor pentru recuperarea costurilor, accesibilitatea populaţiei beneficiare şi analiza vulnerabilităţiii şi probabilităţii apariţiei riscurilor legate de implementarea şi funcţionarea proiectului, (vi) se efectuează o evaluare instituţională detaliată a operatorului planificat, cu recomandări pentru funcţionarea durabilă a proiectului finalizat, (vii) se documentează domeniul de aplicare al proiectului în hărţi şi schiţe, la o scară adecvată.

Proiect tehnic preliminar

Proiectul tehnic preliminar prevede configuraţia şi cadrul general al infrastructurii fizice propuse şi a componentelor care urmează a fi proiectate şi construite. El oferă o descriere tehnică a întregului sistem şi a fiecărei componente şi sub-componente, pe baza schemelor, diagramelor şi planurilor la o scară adecvată, pentru a prezenta o imagine completă şi detaliată a soluţiei tehnice propuse.

Detalii de executie (DDE)

Proiectul tehnic detaliat optimizează parametrii sistemelor şi componentelor care urmează a fi construite, oferind descrierea tehnică completă, specificaţiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hărţile, planurile şi schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi echipament, la o scară adecvată, pentru ca proiectul să poată intra în etapa de achiziţii publice şi să poată fi construit, pe baza unui contract care respectă Cartea Roşie FIDIC.

Documentaţie de licitaţie

Documentaţia care va fi transmisă unui ofertant interesat pentru a-şi prezenta oferta pentru proiect. Documentaţia de licitaţie include, în general (i) condiţiile generale de ofertare, (ii) condiţiile generale de încheiere a contractului cu ofertantul câştigător, (iii) descrierea şi specificaţiile tehnice detaliate ale tuturor componentelor şi elementelor proiectului, (iv) devizele de cheltuieli pentru toate materialele, lucrările şi echipamentele necesare construcţiei şi montajului instalaţiilor precizate în proiectul supus licitaţiei, (v) toate hărţile şi schiţele componentelor proiectului, pentru a permite ofertanţilor să îşi calculeze exact cantităţile, costurile unitare şi preţurile din oferte.

FIDIC

Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi.

Contract conform Cărţii Verzi FIDIC

Forma scurtă a contractului pentru un proiect de construcţie cu valoare relativ redusă, timp scurt de realizare, sau care implică activităţi simple şi repetitive.

Contract conform Cărţii Roşii FIDIC

Contract obişnuit pentru lucrări de construcţii şi inginerie bazate pe proiect, caiet de sarcini şi deviz de cheltuieli, elaborat în mod specific de către beneficiar, cu contract administrat de un inginer care monitorizează lucrările de construcţie şi certifică plăţile.

Contract conform Cărţii Galbene FIDIC

Contract de planificare, proiectare şi construcţie, utilizat adesea pentru lucrări electrice şi mecanice, inclusiv montaj la faţa locului, în care antreprenorul (sau furnizorul) elaborează majoritatea proiectelor şi proiectul trebuie să respecte ”cerinţele beneficiarului”.

Contract conform Cărţii Argintii FIDIC

Contract de inginerie, achiziţii şi construcţie (EPC) la cheie, în care beneficiarul nu doreşte să se implice în evoluţia de zi cu zi a lucrărilor de construcţie şi permite unui concesionar să preia toată responsabilitatea pentru finanţarea, construcţia şi funcţionarea proiectului, cu un antreprenor care preia toată responsabilitatea de proiectare şi construcţie a proiectului şi îl predă gata de funcţionare ”la cheie”; beneficiarul doreşte ca proiectul să fie organizat după o abordare strictă în două părţi, fără un ”inginer” implicat în supravegherea construcţiilor.

Program de îmbunătăţire a performanţelor financiare şi operaţionale (FOPIP)

Proces prin care o companie publică de alimentare cu apă este evaluată din punct de vedere tehnic şi financiar pentru a o pregăti în vederea operării durabile după finalizarea construcţiei unui proiect de investiţii în infrastructură. Evaluarea contribuie la identificarea deficienţelor apărute în funcţionarea financiară şi tehnică şi recomandă obiective şi stimulente de performanţă pentru o îmbunătăţire de durată.

Abordarea planificării participative

Planificarea participativă este un model de planificare urbană care scoate în evidenţă implicarea întregii comunităţi în procesele strategice şi de gestionare a planificării urbane; sau procese de planificare la nivel de comunitate urbană sau rurală.

Canalizare

Sistemul de canalizare cuprinde totalitatea constructiilor si instalatiilor care colecteaza, transporta, epureaza si evacueaza in emisar apele de canalizare.

Strategia Naţională pentru sectorul AAS

Strategia Naţională pentru sectorul AAS este un document programatic, care defineste obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung privind infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare.

Plan raional (regional) pentru sectorul AAS

Document de planificare strategică având ca scop ghidarea şi încurajarea procesului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare la nivel regional pe o anumită perioadă de timp. Priorităţile incluse în planul regional pentru sectorul AAS vor fi compatibile cu domeniile de intervenţie incluse în Strategia Naţională pentru sectorul AAS.

Strategia locală de dezvoltare socio-economică

Strategia locală de dezvoltare socio-economică este un instrument de planificare şi implementare care conţine un set de politici concepute pentru domeniile socio-economice, aplicate integrat, într-o perioadă stabilită de timp, cu scopul de a atinge obiectivele stabilite.

Analiza situaţiei

Analiza situaţiei este procesul de evaluare critică a unei situaţii, a elementelor sale, a implicaţiilor şi a măsurilor preconizate pentru a-i informa pe decidenţi. Analiza situaţiei dezvoltă ipoteze despre relaţiile semnificative dintre entităţi şi evenimente, estimează structurile organizatorice şi intenţiile entităţilor opuse, evaluează vulnerabilităţile proprii şi pe cele ale părţilor opuse, precum şi nivelul de risc al anumitor ameninţări.

Analiza cost-beneficiu

Instrument analitic utilizat pentru a evalua (din punct de vedere al costurilor şi beneficiilor) impactul socio-economic al implementării anumitor măsuri şi/sau proiecte. Impactul ar trebui evaluat în comparaţie cu obiective prestabilite, evaluarea fiind realizată de obicei prin luarea în considerare a tuturor persoanelor afectate direct sau indirect de măsura respectivă.

Evaluare instituţională

Evaluarea instituţională oferă informaţii de cea mai bună calitate despre caracterul adecvat al mecanismului instituţional în vigoare şi necesar pentru implementarea proiectului; ea trebuie să se asigure că infrastructura care urmează a fi construită din diferite surse de finanţare, va fi exploatată în mod adecvat.

Plan de acţiuni

Un plan de acţiuni este o secvenţă specifică de măsuri luate pentru a atinge un anumit obiectiv. În general, un plan de acţiuni include măsuri, etape, indicatori de progres, responsabilităţi, sarcini şi termene limită.

Plan de monitorizare

Planul de monitorizare permite colectarea datelor, observarea şi înregistrarea sistematică a condiţiilor curente; el ajută la evaluarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite pentru monitorizare.

Caiet de sarcini

Document care conţin condiţiile impuse de către un beneficiar de lucrări pentru executarea acestora. Caietul de sarcini transpune în scris elementele tehnice descrise în planuri şi oferă informaţii, explicaţii şi prescripţii suplimentare planurilor. Caietul de sarcini trebuie elaborat sub formă de broşuri separate pentru fiecare specialitate.

Proiect de execuţie

Documentaţie tehnică ce conţine reprezentări grafice la scara 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau altele, după caz, în funcţie de necesităţile de editare, precum şi texte care explică reprezentările grafice, realizate pe baza proiectului tehnic, cu respectarea strictă a prevederilor anterioare. Detaliază soluţia tehnică de construcţie, montaj, execuţie, instalare şi alte lucrări similare, asociată părţilor/elementelor de construcţie sau instalaţiilor conexe acestora şi indică dimensiunile, materialele, tehnologiile de execuţie, precum şi legăturile dintre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului investiţiei.

Detaliile aferente procesului de execuţie, prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi verificate în ceea ce priveşte cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către experţi tehnici autorizaţi conform legii, detaliază proiectul tehnic în scopul efectuării lucrărilor autorizate de construcţii.

Cartea Tehnica a Constructiei

Cartea tehnica a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se intocmeste prin grija investitorului si se preda proprietarului constructiei care are obligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi; prevederile din cartea tehnica a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.

Documentatia de baza incude urmatoarele documente:

Capitol A – documentatia privind proiectarea;

Capitol B – documentatia privind executia;

Capitol C – documentatia privind receptia

Capitol D - documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei.

- Resurse de apă

Acvifer

Formaţiune geologică, care asigură unei fântâni cantităţi suficiente de apă pentru ca producţia de apă din acea formaţiune să fie adecvată unei utilizări avantajoase; straturi permeabile de roci sau nisip care conţin sau transmit ape subterane sub nivelul pânzei freatice.

Ape subterane

Rezervă de apă dulce aflată sub nivelul solului, care formează un rezervor natural ce alimentează fântâni şi izvoare; apa din zona de saturaţie, acolo unde toate spaţiile din roci şi sol sunt umplute şi a cărei parte superioară formează pânza de apă freatică.

Ape de suprafaţă

Ape aflate la suprafaţa solului (lacuri, râuri, iazuri, viituri, oceane, etc.); precipitaţii care nu sunt absorbite în sol şi nu se întorc în atmosferă prin evaporare sau transpiraţie.

Bazin hidrografic

Teritoriul care înconjoară albia unui râu de la izvor până la vărsare; zona drenată de un râu şi afluenţii săi.

Bazin

Suprafaţa de teren drenată de un anumit râu.

Utilizare avantajoasă

Folosirea volumului de apă necesar pentru atingerea scopului dorit, fără a fi risipit. Câteva tipuri de utilizare avantajoasă: (1) utilizare casnică şi urbană, (2) utilizare industrială, (3) irigaţii, (4) minerit, (5) energie hidroelectrică, (6) navigaţie, (7) agrement, (8) zootehnie, (9) parcuri publice şi (10) rezervaţii de animale.

Utilizare ireversibilă

Utilizare prin care apa este scoasă definitiv din circuitul natural.

Utilizare reversibilă

Apă extrasă pentru o altă utilizare decât consumul. De exemplu, apă extrasă pentru producerea energiei hidroelectrice. Mai include utilizări precum canotajul şi pescuitul, în care apa este disponibilă şi altor utilizări în acelaşi loc.

Depletie

Micsorarea rezervelor de apa de suprafaţă sau a celor cantonate in acviferele subterane într-un ritm mai accelerat decât ritmul de refacere a acestora.

Secetă

Perioadă lungă de timp cu precipitaţii sub media multianuală.

Inundaţie

Revărsare sau viitură provenită de la un râu sau un alt curs de apă şi care cauzează sau poate cauza pagube. Se poate referi la un debit destul de mare, care trece peste malurile naturale sau artificiale ale unei ape curgătoare. Mai poate fi un debit destul de mare, măsurat fie cu ajutorul unui indicator de nivel, fie prin volumul deversat.

Eutroficare

Proces de îmbogăţire cu nutrienţi a apelor de suprafaţă, care duce la o abundenţă de plante acvatice şi alge într-un curs de apă.

Poluare din surse difuze

Poluare care provine de la o sursă extinsă, nespecificată, cum ar fi scurgerile urbane, agricole sau forestiere.

Poluare din surse punctuale

Poluare care provine de la o singură sursă identificabilă, cum ar fi conducte de evacuare ale întreprinderilor industriale, staţii de epurare sau alte conducte de transport, inclusiv canale, rigole, şanţuri şi containere.

Bazin de recepţie

Teritoriul drenat de un râu, sistem fluvial sau curs de apă; suprafaţa totală, indiferent de mărime, aflată deasupra unui anumit punct de pe un curs de apă, care contribuie la debitul apei din acel punct; toată zona care serveşte ca bazin colector pentru un anumit râu sau curs de apă.

Emisari

Râu, ocean, fluviu sau alt curs de apă în care sunt deversate ape uzate sau efluenţi trataţi.

Refacere

Se referă la apa care pătrunde într-un acvifer subteran prin fisuri, falii sau absorbţie directă.

Puturi de mică adâncime

Puturi de mică adâncime sau de suprafaţă, săpate, (aplicate la adancimi relativ mici 10.15m) în acviferul saturat superior din acel loc (acviferul liber superior).

Put de adancime

Puturile de medie sau mare  adancime extrag apă din strate acvifere de grosime mare, închise în roci granulare sau fisurate aflate la o adâncime de 60-500 m.

De obicei, apa din aceste straturi este sub presiune, având un caracter ascendent sau artezian.

- Alimentare cu apă

- Definiţii generale

Cerere

Numărul unităţilor dintr-un produs care va fi achiziţionat la diverse preţuri la un moment dat.

Zonă de servicii

Teritoriul deservit de un prestator de servicii comunale de apă, în care acesta poate deţine monopolul.

Regionalizare

Gruparea mai multor unităţi administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare unui operator regional, fapt care va satisface necesitatea echilibrării nivelului de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi constituie o bază de aplicare a principiului solidarităţii.

Cooperare inter-municipală

Cooperarea inter-municipală contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei prestării serviciilor de către municipalităţi. Costul prestării unui serviciu cooperativ este mai mic decât costul prestării aceluiaşi serviciu în mod separat de către fiecare municipalitate. Partajarea activelor comune este o problemă complexă, care necesită câteva măsuri de bază pentru succesul unei întreprinderi cooperative.

Infrastructura de alimentare cu apă

Infrastructura de alimentare cu apă poate fi definită ca un ansamblu de constructii şi instalaţii necesare pentru dezvoltarea şi gestionarea resurselor de apă, inclusiv livrarea, tratarea şi distribuţia apei către consumatori.

Sistem centralizat de alimentare cu apă

Sistemele centralizate de alimentare cu apă includ de obicei mai multe surse de apă, de suprafaţă sau subterane. Aceste sisteme constau în general dintr-o staţie centrală (instalaţii), care purifică şi/sau dezinfectează/clorinează apa potabilă înainte de a fi distribuită unui număr mare de consumatori casnici şi întreprinderi, printr-o retea de distributie a apei.

Sistem descentralizat (sau local, mai ales rural) de alimentare cu apă

Sistemele descentralizate (locale) de alimentare cu apă care constau dintr-un put  individual/public forat sau săpat şi o fosă septică. În general sunt considerate a fi o infrastructură descentralizată de apă, deoarece nu există o conductă  de aductiune si o retea de  distributie a apei potabile, care preia apa de la sursa si asigura alimentarea cu apa curenta la consumatori, sau o conductă de colectare a apelor uzate de la mai mulţi consumatori casnici sau economici.

- Tipuri de apă şi de sisteme de colectare a apei

Apă brută

Apă netratată.

Apă salmastră

Amestec de apă proaspătă şi apă sărată. În general, apa care conţine între 1.000 şi 15.000 mg/l de solide dizolvate.

Izvor

Prin izvor se intelege locul unde apa subterana intalnind conditii hidrogeologice favorabile iese la suprafata terenului (In cazul in care stratul permeabil purtator de apa  se termina descendent la nivelul terenului pe un strat impermeabil, atunci apa din strat poate ajunge singura la suprafata formand izvoare)

Put

Un puţ forat sau săpat sunt constructii pentru captarea apei subterane a caror dimensiune principala este dezvoltata pe verticala, cu scopul  de a ajunge la resursele de ape subterane; structură sau instalaţie utilizată cu scopul sau cu intenţia de a obţine apa subterană dintr-un acvifer pentru o utilizare avantajoasă.

Front de puturi

Grup de puţuri localizat într-o anumită zonă geografică, exploatat de obicei de o singură entitate.

Lac de acumulare

Curs de apă (lac) îndiguit printr-un baraj, dig, stăvilar sau o altă barieră. Este utilizat pentru colectarea şi stocarea apei în scopul unei utilizări viitoare.

Priză de apă

Prin priza de apa se intelege totalitatea constructiilor si instalatiilor care servesc la introducerea in aductiune a debitului instalat (captat intr-un rau, lac, rezervor, etc. ), in scopul alimentarii cu apa sau pentru irigatii. Ansamblul uvrajelor  prizei trebuie sa asigure pe langa cantitatea de apa.si calitatea corespunzatoare pentru buna functionare a folosintei deservite.

- Cantitatea şi calitatea apei

Apă potabilă

Apă considerată sigură pentru consumul casnic uman; apă bună de băut.

Apă tratată

Apă care a fost supusă unei proceduri de potabilizare (coagulare, decantare, filtrare, dezinfecţie); termen echivalent cu apă ”potabilă”.

Standard de calitate a apei

Concentraţii/ valori maxin admise recomandate sau obligatorii pentru substanţele chimice şi microorganismele din apa potabilă. Aceste valori sunt stabilite pentru apa utilizată de municipalităţi )furnizată prin sisteme publice de aprovizionare cu apă), întreprinderi industriale şi agricole, zone de odihnă.  Standardele pot fi şi narative (ex. nici o modificare anormală, acceptabilă din punct de vedere al consumatorului).

Criterii de calitate a apei

Valori ale unor poluanţi fundamentate în mod ştiinţific, elaborate şi actualizate de autoritatea competentă naţională. Criteriile reprezintă concentraţii şi valori recomandate, sau declaraţii narative, care nu trebuie depăşite pentru un corp de apă, în vederea protejării vieţii acvatice sau sănătăţii umane.

- Metode şi caracteristici

Sistem municipal de alimentare cu apă

Reţea de conducte, pompe şi instalaţii de stocare şi tratare, proiectată pentru a livra apă potabilă către locuinţe, şcoli, întreprinderi şi alţi consumatori dintr-un oraş şi pentru indepartarea si tratarea deseurilor..

Dezinfecţie

Este procesul de distrugere a microorganismelor, realizat de obicei cu ajutorul mai multor agenţi chimici aprobaţi prin directiva privind produsele biocide, prin metode fizice (ex. radiaţii UV) sau printr-o combinaţie a acestora.

Efluent

Apă uzată deversată.

Clorinare la punctul de rupere

Adăugarea de clor până la concentraţia la care toată materia organică şi compuşii amoniacului au reacţionat şi orice cantitate suplimentară de clor devine clor rezidual liber, disponibil pentru dezinfecţie.

Contaminare

Pătrunderea în apă a apelor uzate sau a altor compusi externi care fac ca apa să devină inadecvată scopului dorit.

Captare

Acţiunea de preluare sau îndepărtare a apei dintr-un bazin, rezervor sau sursă de apă subterană.

Debit

Volumul de apă deversat de o sursă, într-o anumită unitate de timp.

Staţie de pompare

Instalatii necesare pentru ridicarea nivelului nivelului energetic al apei în vederea transportului acesteia între două secţiuni caracteristici ale sistemului;

Control activ al pierderilor de apă din reţea

Proces prin care scurgerile neraportate sunt descoperite şi remediate. Este opus controlului pasiv al scurgerilor. Pierderile de apă invizibile reprezintă peste 90% din volumul total al pierderilor reale. Micile scurgeri ascunse, care durează uneori ani de zile, cauzează pierderi mai mari decât cele mai grave avarii evidente. Controlul activ al scurgerilor include activităţi de detectare bine orientate şi corect gestionate de localizare a pierderilor ascunse, strategii de comunicare pentru a încuraja clienţii să raporteze imediat scurgerile vizibile şi gestionarea eficientă a activităţii pentru a asigura reparaţii rapide şi de calitate.

Pierderi aparente/ pierderi comerciale

Includ toate tipurile de erori asociate contorizării clienţilor, precum şi erorile de prelucrare a datelor (citirea contoarelor şi facturare), plus consumul neautorizat (furt sau utilizare ilegală). Pierderile aparente sunt denumite uneori ”pierderi comerciale” sau ”pierderi non-tehnice”.

Consum facturat

Acele componente ale consumului autorizat care sunt facturate şi generează venit (denumită şi apă facturată). Este egal cu consumul contorizat facturat, plus consumul necontorizat facturat.

Zonă de contorizare

O mică zonă contorizată din reţeaua de distribuţie.

Apă nefacturată (NRW)

Diferenţa dintre volumul de apă introdus în sistemul de distribuţie şi volumul de apă facturat efectiv către clienţilor. Principala problemă cu care se confruntă serviciile publice de apă şi municipalităţile este reducerea nivelurilor ridicate ale apei nefacturate. Nivelurile ridicate ale apei nefacturate reflectă volume mari de apă pierdută prin scurgeri (pierderi fizice/reale), apă nefacturată sau necontorizată în mod adecvat (pierderi aparente/comerciale) sau ambele.

Pierderi reale

Pierderile reale presupun scurgeri şi revărsări la rezervoare, pierderi pe branşamente până la contor şi scurgeri pe conductele de transport şi distribuţie până la contorul clientului. Pierderile reale sunt numite uneori ”pierderi fizice”.

Apă facturată

Acele componente ale consumului autorizat care sunt facturate şi generează venit (denumit şi consum facturat). Este egal cu consumul contorizat facturat, plus consumul necontorizat facturat.

Sistem de distribuţie

Reţea interconectată de conducte de apă, vane, rezervoare de stocare, instalaţii de mărire sau de reducere a presiunii.

Filtrare

Proces de trecere a apei prin materiale cu orificii foarte mici (pori) cu scopul separării particulelor. Prin filtrare se pot elimina algele, protozoarele şi microorganismele precum, bacteriile, dar nu şi virusurile.

Utilizare municipală a apei

Orice utilizare urbană a apei (cu excepţia irigaţiilor) livrată de o întreprindere publică sau privată de producere a apei. Include în general, utilizările casnice, comerciale, publice, precum şi unele utilizări industriale.

Rezervor

Instalaţie de stocare a apei până la utilizare; poate fi deschis sau acoperit.

Conducta de transport

Conductă pentru transportul apei.

Staţie de tratare

Instalaţie care utilizează diverse procese fizice şi chimice pentru tratarea apei în scopul potabilizării (sau a apelor uzate). Tratarea apei poate include coagularea, filtrarea, dezinfecţia, corectarea pH-ului, ameliorarea gustului şi mirosului, adăugarea de inhibitori de coroziune,.

Apeduct

Conductă de mari dimensiuni care transportă apa la linii de distribuţie mai mici, care aprovizionează locuinţele şi întreprinderile.

Utilizarea apei in scop gospodaresc

Apă utilizată în gospodărie pentru băut, gătit, îmbăiere, spălatul rufelor, veselei şi animalelor de casă, la toaletă, udatul spaţiilor verzi șşi grădinilor; apă livrată locuinţelor în principal de către o instalaţie publică de alimentare cu apă.

Apă potabilă

Apă tratată sau netratată, destinată consumului şi utilizării umane, considerată a fi lipsită de substanţe toxice şi bacterii patogene, chisturi sau viruşi; apă bună pentru băut, care a fost sau va fi tratată suplimentar pentru ameliorarea calităţii estetice şi/sau reducerea conţinutului de minerale şi alte substanţe nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul sau mai multe procedee de tratare a apei la locul de utilizare; apă purificată şi îmbuteliată.

Monitorizare

Verificarea, măsurarea sau examinarea calităţii apei prin analize de laborator, într-o anumită perioadă de timp, pentru observarea modificărilor care pot apărea şi care ar putea genera un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Apă nepotabilă

Nerecomandată pentru băut, din cauza depăşirii valorilor limită din Directiva 98/83/CE sau a valorilor ghid recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Tratarea apei

Metodă de curăţare a apei pentru o anumită folosinţă - apă potabilă, apă pentru irigaţii sau apă uzată epurată deversată într-un curs de apă.

- Apa uzată şi sistemul de sanitatie (canalizare)

- Definiţii generale

Apă uzată

Apa compusă dintr-un amestec de ape deversate de consumatori casnici, industriali sau comerciali, scurgeri de suprafaţă accidentale, ape de infiltraţie în canalizare.

Canalizare

Termen generic utilizat pentru a descrie mai multe instalaţii, servicii şi acţiuni având ca scop eliminarea sigură a apelor uzate conţinând urină şi materii fecale de provenienţă umană, pentru reducerea răspândirii germenilor patogeni şi păstrarea unui mediu de trai sănătos. Acţiunile specifice referitoare la canalizare includ epurarea apelor uzate, gestionarea deşeurilor solide şi gestionarea apelor pluviale.

Sanitatie

Termen generic utilizat pentru a descrie o serie de facilitati, servicii si actiuni in vederea eliminarii in conditii sigure si igienice a excretiilor umane si a apei uzate, in scopul reducerii imprastierii germenilor patogeni si a mentinerii unui mediu sanatos si durabil. Actiunile specifice legate de sanitatie includ tratarea apelor uzate, managementul deseurilor menajere si a apelor pluviale.

Nămol

Amestec de apă şi materiale solide, separate din diverse tipuri de ape uzate, rezultate în urma unor procese naturale sau artificiale.

NOTĂ: Reziduurile tratării preliminare nu se consideră nămol.

Infrastructură de canalizare

Infrastructura definită ca ansamblu de unităţi şi instalaţii necesare pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

Populaţia

P, Numărul de locuitori.

Echivalent-locuitor

EL, Valoare de conversie având ca scop evaluarea poluării non-casnice în raport cu o poluare casnică stabilită prin Directiva CEE la 60 g/zi, echibalent CBO5.

NOTĂ: Prin extindere, se pot utiliza şi alţi parametri pentru a defini echivalentul-locuitor (CCO, solide în suspensie, cantitatea zilnică de ape uzate, N, P, etc.).

Numărul total de locuitori şi echivalenţi-locuitor

TL, Suma dintre populaţie şi echivalenţi-locuitori: TL= P+EL

NOTĂ: Această sumă trebuie să precizeze expresia de echivalenţă utilizată, de ex. 2000 TL pe baza ELB60.  Parametrul şi valoarea sa trebuie să fie identici pentru populaţie şi echivalent-locuitor.

Capacitate proiectată

Debitele şi sarcinile maxime ale apelor uzate pentru care sunt proiectate instalaţiile, respectând standardele specificate pentru efluenţi.

NOTĂ: Se pot utiliza mai multe sarcini (CBO5, KN) şi debite (debitul pe vreme uscată, debitul maxim proiectat).

Capacitate de tratare

Debitele şi sarcinile maxime ale apelor uzate care pot fi tratate de o instalaţie existentă, astfel încât să se evacueze un efluent epurat care respectă standardele specificate pentru efluenţi.

NOTĂ: Se pot utiliza mai multe sarcini (CBO5, KN) şi debite (debitul pe vreme uscată, debitul maxim proiectat).

Efluent final

Efluent de ape uzate tratate provenit din ultima treaptă a unei staţii de epurare a apelor uzate.

Punct de deversare a efluentului final

Locul unde efluentul final este evacuat într-un curs de apă receptor.

Punct de deversare

Locul unde efluentul final este evacuat într-un curs de apă receptor.

Eşantion aleator

Eşantion distinct prelevat întîmplător, dintr-un anumit loc.

Eşantion mixt

Două sau mai multe eşantioane sau sub-eşantioane (momentane sau continue), amestecate în proporţii cunoscute, din care poate fi obţinut rezultatul mediu al unei caracteristici dorite.

Nivelul apelor freatice

Nivel sub care solul este saturat cu apă.

Staţie mobilă

Instalaţie compactă de tratare a apelor reziduale.

Bazin de captare

Zonă drenată de un canal colector sau un curs de apă.

Toaletă ecologică

Este denumită şi toaletă uscată, toaletă cu separarea urinei sau toaletă de compostare. Sistem de sanitaţie care separă, igienizează şi permite reciclarea urinei şi a materiei fecale de provenienţă umană. Într-o toaletă ecologică, urina şi materia fecală sunt colectate separat cu ajutorul unei plăci speciale sau al scaunului toaletei, apoi sunt igienizate (prin stocare o perioadă de timp şi respectiv compostare) şi reutilizare (urina ca îngrăşământ cu un conţinut ridicat de azot, iar compostul ca fertilizant pentru sol). Toaletele ecologice pot fi utilizate în instituţii publice (şcoli) sau în gospodării individuale. Avantajul lor principal este tehnologia care nu necesită apă pentru transportul materiilor fecale şi care pe cale de consecinţă, elimină producerea de ape uzate, dar şi închiderea ciclului nutrienţilor.

- Tipuri de ape uzate şi sisteme de colectare a apelor uzate

Apă uzată brută

Apă uzată neepurată.

Canalizare septică

Ape uzată septică. Apă uzată în care se dezvoltă procese anaerobe şi care conţine de obicei hidrogen sulfurat.

Apă uzată menajeră

Apă menajeră. Apă deversate din bucătărie, spălătorie, piscine, băi, toalete şi alte facilităţi similare.

Ape uzate industrial/ comercial

Deversări de apă uzată rezultată dintr-o activitate industrială sau comercială.

Apă uzată urbană

Apă uzată municipală. Ape uzate din zone municipale, constând mai ales din apă uzată menajeră, care mai pot conţine apă de suprafaţă, apă de infiltraţie, apă uzată provenita din activitati comerciale sau industriale.

Apă pluvială

Apă provenită din precipitaţii atmosferice, care nu intră într-un sistem de colectare/ drenare.

Apă uzată mixta

Apă transportată într-un sistem mixt.

Sistem mixt

Sistem de drenaj şi canalizare proiectat să transporte împreună apa menajeră şi apele meteorice.

Sistem separativ

Sistem de drenaj şi canalizare, având de obicei două conducte, una pentru apa uzată menajeră şi cealaltă pentru colectarea apelor meteorice.

Rezervor de decantare

Recipient subteran etanş, fără ieşire, utilizat pentru colectarea apelor uzate menajere.

Conductă sub presiune

Conductă de refulare. Conductă pentru transportul sub presiune al apei uzate.

Apă gri

Apă uzată menajeră, fără materii fecale şi urină.

Apă neagră

Apă uzată menajeră care conţine doar materii fecale şi urină.

Infiltraţie

(în sistemul de drenaj sau canalizare) Debit nedorit provenit din pătrunderea apelor subterane într-un sistem de drenaj sau de canalizare.

Dren

Conductă, de obicei subterană, proiectată pentru transportul apelor uzate de la o sursă la un sistem colector de canalizare.

Sistem de canalizare gravitationala

Sistem de drenaj sau canalizare în care debitul este dirijat prin forţa gravitaţională şi conducta este proiectată de obicei să funcţioneze parţial plină.

Sistem colector de canalizare

Conductă sau altă construcţie, de obicei subterană, proiectată să transporte apele uzate provenite din mai multe surse.

Sistem de canalizare

Canalizare. Reţea de conducte şi instalaţii auxiliare care transportă apele uzate la o staţie de epurare sau un alt loc de evacuare.

- Cantitatea şi calitatea apelor uzate

Debitul

Volumul de fluid care trece printr-o anumită secţiune transversală în unitatea de timp.

Debit maxim

Volumul maxim de fluid care trece printr-o anumită secţiune transversală în unitatea de timp.

Debit maxim proiectat

Debitul maxim de apă uzată pentru care este proiectată o staţie de epurare.

Condiţii de vreme uscată

Perioadă de timp în care influenţa căderii precipitaţiilor sau a topirii zăpezii este neglijabilă din punct de vedere al debitului.

EXEMPLU: 5 zile consecutive fără ploaie peste 1 mm/zi, fără topirea zăpezii.

Debit pe vreme uscată

Debit neafectat de ploi sau de topirea zăpezii.

Debit orar maxim pe vreme uscată

Debitul orar maxim al apelor uzate într-o perioadă de 24 de ore, măsurat în condiţii de vreme uscată.

Debit mediu

Debit mediu calculat pentru o anumită perioadă de timp.

Volumul de apă deversată

Volumul total de apă deversată într-un anumit interval de timp.

Sarcină

Raportul masă-timp.

EXEMPLU: masa CBO5 pe unitatea de timp.

Concentraţie

Raportul masă-volum din debitul total deversat într-un anumit interval de timp.

EXEMPLU: masa CBO5 pe unitatea de volum.

Consumul Biochimic de Oxigen

CBO5. Concentraţia oxigenului dizolvat, consumat în condiţii date (t zile la 20 de grade Celsius, cu sau fără inhibarea nitrificării) prin oxidarea biologică a materiei organice şi/sau anorganice din apă.

Consumul Chimic de Oxigen

CCO. Concentraţia oxigenului, echivalentă cu cantitatea de bicromat consumat la tratarea unei probe de apă, cu oxidantul respectiv, în condiţii stabilite.

Solide în suspensie

SS. Concentraţia de solide dintr-un lichid, stabilită de obicei prin filtrare sau centrifugare şi apoi uscare, în condiţii specificate.

Solide dizolvate

Concentraţia de substanţe rămase după filtrare şi evaporarea până la deshidratare, stabilită în condiţii specificate.

Solide sedimentabile

Concentraţia solidelor în suspensie care au sedimentat în condiţii specificate.

Soluţii alternative de sanitaţie

Termen utilizat pentru a descrie o gamă largă de sisteme descentralizate de sanitaţie care aplică metode ecologice şi care reprezintă o posibilă alternativă la sistemele clasice centralizate care întrerup ciclul natural al nutrienţilor şi care afectează mediul înconjurător prin utilizarea unei cantităţi excesive de apă.

- Metode, caracteristici şi impactul asupra mediului

Pre-epurare

Modificarea caracteristicilor apelor uzate înainte de evacuarea în sistemul de canalizare.

Epurare preliminară

Etapă de tratare mecanică care implică separarea şi eliminarea din apele uzate a materialelor solide dure, a nisipului, pietrişului sau a altor materiale plutitoare.

Epurare primară (mecanica)

Etapă de tratare care implică eliminarea materiei solide în suspensie din apele uzate brute sau după tratarea preliminară.

Epurare secundara(biologica)

Etapă de tratare prin procese biologice, cum ar fi nămol activat sau alte procese având rezultate similare.

Epurare avansata (treapta terţiară)

Treapta de epurare avansata. Procese suplimentare de tratare care au ca rezultat o altă purificare decât cea obţinută prin aplicarea tratării primare şi secundare.

NOTĂ: Se recomandă utilizarea expresiei exacte referitoare la epurare (eliminarea azotului, eliminarea fosforului, iazuri de decantare, dezinfecţie, filtrare) deoarece uneori tratarea terţiară poate fi integrată şi în tratarea secundară.

Staţie de epurare a apelor uzate

Instalaţie pentru tratarea fizică, biologică şi/sau chimică a apelor uzate.

Tratarea fizico-chimică a apelor uzate

Tratarea apelor uzate prin adăugarea de substanţe chimice.

Fosă septică

Rezervor subteran pentru apele uzate provenite dintr-o locuinţă. Bacteriile din apele menajere descompun deşeurile organice, iar nămolul se depune pe fundul rezervorului. Efluentul se scurge în sol prin canale de drenaj.

Latrina

Closet rudimentar fara canalizare

Canalizare

Întregul sistem de colectare, tratare şi evacuare a apelor uzate.

Bazin de fermentaţie a nămolului

Rezervor în care substanţele organice complexe (nămolul de canalizare) sunt degradate biologic. Se generează energie, o mare parte din nămol fiind transformat în metan, dioxid de carbon şi apă.

Deversarea apelor pluviale

Precipitaţii care nu se infiltrează în sol şi nu se evaporă, din cauza terenului impermeabil, ci se scurg pe pante sau în ape adiacente şi sunt dirijate spre sisteme de drenaj/canalizare.

Zone umede construite

Zone umede construite sau artificiale care, de obicei, primesc ape de la surse de ape uzate (agricole, industriale sau municipale).

Iaz

Bazin de adâncime mică în care lumina solară, bacteriile şi oxigenul contribuie la epurarea apelor uzate; este utilizat de obicei pentru stocarea apelor uzate, nămolului, deşeurilor lichide sau combustibilului nuclear epuizat; canal sau lac aflat lângă (şi în general conectat la) un curs de apă mai mare.

EXEMPLU: bazin de oxidare, iaz aerat sau bazin de maturare

- Tratarea nămolului

Tratarea nămolului

Toate etapele de transformare a nămolului în vederea utilizării sau eliminării sale.

NOTĂ: Poate include îngroşarea, stabilizarea, condiţionarea, hidroliza termică, deshidratarea, uscarea, dezinfecţia, incinerarea nămolului.

Eliminarea nămolului

Evacuarea nămolului fără alte avantaje pentru mediul înconjurător.

Fermentaţia anaerobă a nămolului

Proces anaerob care reduce conţinutul de materii organice din nămol.

Bazin de fermentaţie

Rezervor de fermentaţie sau Reactor de fermentaţie.

Paturi de deshidratare a nămolului

Structură pentru uscarea şi deshidratarea nămolului prin eliminarea apei şi evaporarea ei.