Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.

din „_____” ___________ 2015

Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri

ale Guvernului

În temeiul art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (publicată în Monitorul Oficial asl Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art. Nr.123)

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.

- Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU                                                                        Chiril GABURICI

Contrasemnează:

Ministrul mediului                                                                  Serghei  PALIHOVICI

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr._______

din _____________2015

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

- Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Noţiunea de “chiriaș” se exclude din întregul text al regulamentului, iar noţiunea de “furnizor” se substituie cu noțiunea de “operator”.

- La punctul 2 se va modifica definirea noțiunii de “consumator”, cu următorul cuprins:

“consumator - persoana fizică sau juridică (proprietarul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum şi al casei individuale) care beneficiază de servicii  locative, comunale şi necomunale în baza contractelor încheiate cu operatorul”;

Noțiunea “hotar de delimitare a reţelelor” se substituie cu noţiunea “punct de delimitare”.

- La punctul 3 alineatele unu  şi doi se modifică după cum urmează:

“Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ - prestator de servicii, sau, după caz, cu operatorii, în condiţiile legilor domeniilor respective în vigoare.

„Sistemele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din interiorul blocurilor locative pot fi transmise, în condiţiile legilor speciale domeniilor respective, cu acordul tuturor proprietarilor de apartamente și locatarilor din fondul locativ, în gestiune operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatorii de servicii.”

- Punctul 7:

- lit. a) sintagma „apa potabilă și evacuarea apelor” se va exclude;

- se completează cu litera e) cu următorul conţinut:

e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare se elaborează şi se aprobă în condiţiile Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

5) Din Anexa 5 se exlude sintagma “apa potabilă” din întregul text al Regulamentului.

- Punctul 9 se expune după cum urmează:

“Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se sfectuează în condiţiile Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.

- În Anexa nr. 10 la Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale:

Punctul 1 se expune după cum urmează:

“Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau, între operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte în conformitate cu Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.

Punctul 2-16 se exclud.

3.  Regulamentul  privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.950 din 25.11.2013  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1061) se modifică după cum urmează:

1) În tot cuprinsul textului, sintagma “operatorii de servicii publice” se substituie cu sintagma “operator”, “utilizator” cu “consumator”.

2) La pct. 2, subp. 1), lit. c) textul „cu excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic” se exclude.

3) La punctul 6, următoarele noțiuni se redenumesc astfel:

“apele uzate menajere” cu “apele menajere uzate”, și “apele uzate urbane” cu “apele urbane uzate”.

4) La punctul 7, literele d)  și e) se modifică după cum urmează:

d) “elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de racordare la rețelel de canalizare a localităților”;

e) “obținerea autorizației de racordare, încheierea contractului de prestare a serviciului public de canalizare între operatorii serviciului public de canalizare, care au în administrare și în exploatare sistemul de canalizare (în continuare-operator) și utilizatorii de apă (în continuare-utilizatori)”.

5) La pct. 10, textul “Utilizatorul de apă are obligația” se substituie cu “Consumatorii, alții decît cei casnici, au obligația”.

- Punctul 15 se completează cu următorul conținut:

“Calculele valorilor concentraţiilor maxim admisibile (CMA) a substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se calculează conform prevederilor anexei 6 la prezentul Regulament”.

Regulamentul se completează cu Anexa nr. 6 cu după cum urmează:

“ Efectuarea calculelor CMA a substanţilor poluante în apele uzate

evacuate în sistemul de canalizare al localităţii

Calculele valorilor concentraţiilor maxim admisibile (CMA) a substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se efectuează, reieşind din ecuaţia balanţei materiale al substanţelor poluante (apele menajere uzate şi apele industriale uzate), întrate la staţia de epurare (ecuaţia 1), eficacitatea epurării substanţelor date la staţia respectivă de epurare (E) şi deversarea limitat-admisibilă (DLA) a acestor substanţe în apele uzate, evacuate în bazinul acvatic după epurare la staţia de epurare.

(1) Qmenajer x Cmenajer + Qind x Cind(CMA) < (Qmenajer+Qind) x Cadmisibil, unde:

Qind, Cind(CMA)- respectiv, debitul apelor industriale uzate şi concentraţia maxim admisibilă a substanţelor poluante în aceste ape, permise spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii;

Qmenajer, Cmenajer - respectiv, debitul apelor menajere uzate şi concentraţia substanţelor poluante în aceste ape la intrare în staţia de epurare.

Valoarea Cmenajer (mg/l) se stabileşte în baza datelor medii, obţinute în rezultatul măsurărilor proprietăţii şi conţinutului calitativ al apelor uzate, evacuate de la consumatorii din fondul locativ în sistemul de canalizare al localităţii sau se calculează conform ecuaţiei:

(2)  Cmenajer = (N x m) / Qlim =(N x m) / (N x qn) (mg/l), unde:

N - numărul de persoane, care se folosesc de serviciile de canalizare;

m - cantitatea substanţelor poluante la o persoană (în mg), conform tabelul nr.1;

qn - norma consumului de apă de către o persoană în 24 ore;

Qlim - debitul apelor uzate menajere, provenite de la populaţia din fondul locativ, care se calculează, reieşind din consumului de apă potabilă;

Cadmisibil - concentraţia maxim admisibilă a substanţelor poluante în apele uzate la intrare în staţia de epurare, calculată conform ecuaţiei:

(3) Cadmisibil=CDLA x [100/(100-E)], unde:

CDLA - concentraţia maxim admisibilă (normativă) a substanţelor poluante conţinută în apele uzate  epurate la staţia de epurare şi evacuate în resursa de apă, care este calculată pe baza DLA aprobată în modul stabilit

E - eficienţa epurării substanţei poluante respective la staţia de epurare a localităţii date (%). "E" se determină conform datelor medii anuale, obţinute în procesul de exploatare a staţiei de epurare, sau conform documentaţiei de proiect, sau datelor prezentate în tabelul nr.2.

Reieşind din ecuaţia (1), concentraţia admisibilă a substanţelor poluante în apele industriale uzate (Cind(CMA)), permisă spre evacuare în sistemul de canalizare al localităţii se determină conform ecuaţiei:

(4) Cind(CMA) = Cadmisibil x [(Qmenajer+Qind)/Qind]  -  Cadmisibil x  (Qmenajer/Qind); (mg/l)

În cazul în care:

a) în apele uzate ale agenţilor economici sînt prezente substanţe poluante, care nu pot fi înlăturate de către construcţiile şi instalaţiile de epurare biologică, atunci concentraţia admisibilă (Cind(CMA) ) a acestora se admite la nivelul CMA în apa bazinului acvatic de destinaţie respectivă. În lipsa datelor privind valorile CMA, evacuarea substanţelor menţionate este interzisă;

b) concentraţiile substanţelor poluante pe unii ingredienţi (Cind(CMA )), calculate conform ecuaţiei (4), sunt mai mici decît valorile medii ale concentraţiilor în apele uzate menajere (Cmenajer), atunci Cind(CMA) se acceptă la nivelul valorilor minimale comparabile:

(5) Cind(CMA)= min (Cmenajer ; Cadmisibil)

c) se efectuează calculul concentraţiilor admisibile a sulfurilor, este necesar de a avea în vedere că concentraţia lor în colectorul de presiune se majorează aproximativ cu 10% la fiecare 1 km.

Lista substanţelor poluante şi normativele CMA ale acestora se elaborează de către întreprinderile de alimentare cu apă şi canalizare pentru fiecare localitate şi agent economic în parte şi se coordonează în modul stabilit.

În cazul în care întreprinderea industrială (agentul economic) nu deversează în reţeaua publică ape uzate industriale ci numai ape uzate menajere, calitatea acestora trebuie să corespundă compoziţiei apelor uzate menajere.

Alţi poluanţi, care sînt, de regulă, specifici pentru apele uzate industriale, nu pot fi prezenţi în apele uzate cu caracter menajer.

Tabelul nr.1

Cantitatea de poluanţi pe cap de locuitor (g/zi) în apele uzate menajere,

deversate în sistemele de canalizare al localităţii

| Indicatorulde calitate | Cantitatea de poluanţi pe cap de locuitor(g/zi) |
| --- | --- |
| Materii în suspensie | 65,0 |
| CBO5 | 60,0 |
| рН | 6,5 - 8,5 |
| Temperatura | sub 30 grad.С |
| Azot amoniacal, N | 8,0 |
| Fosfaţii (Р5О5) | 3,3 |
| Clorizi (Cl) | 9,0 |
| Detergenţi (anionici) | 2,5 |
| CCO | 120,0 |

Tabelul nr.2

Lista substanţelor poluante şi eficienţa epurării (reţinerii) lor

în instalaţiile de epurare biologică

| Nr.d/o | Denumirea substanţelor poluante | Eficacitatea epurării(reţinerii) substanţelor poluante la instalaţiile de epurare biologică(%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materii în suspensii | 90 |
| 2. | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 70-90 |
| 3. | Compoziţie minerală | 0 |
| 4. | Clorizi | 0 |
| 5. | Sulfaţi, sulfiţi | 0 |
| 6. | Nitriţi (N) | - |
| 7. | Nitraţi (azot) (N) | - |
| 8. | Azot amoniacal (NH4+) | 50 |
| 9. | Cupru | 65 |
| 10. | Nichel | 40 |
| 11. | Zinc | 60 |
| 12. | Fier | 65 |
| 13. | Crom-3 | 65 |
| 14. | Crom-6 | 50 |
| 15. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici (grăsimi vegetale şi animaliere) | 65 |
| 16. | Detergenţi sintetici anioni active biodegradabili | 60 |
| 17. | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | 80 |
| 18. | Produse petroliere | 70 |
| 19. | Fosfor total | 30 |
| 20. | Mercur | 50 |
| 21. | Cadmiu | 50 |
| 22. | Plumb | 40 |
| 23. | Consumul chimic de oxigen | 75 |
| 24. | Cianuri totale | 60 |
| 25. | Formalidehide | 65 |
| 26. | Arseniu | 0 |
| 27. | Aluminiu | 0 |
| 28. | Cobalt | 0 |
| 29. | Staniu | 0 |
| 30. | Stronţiu | 15 |
| 31. | Beriliu | - |
| 32. | Seleniu | 40 |
| 33. | Molibden | 30 |

- Punctul 18 se expune după cum urmează:

„La solicitarea autorizației de racordare de către un nou consumator (agent economic), acesta va pune la dispoziţia operatorului datele asigurate de proiectant, respectiv estimările debitelor şi a compoziţiei apelor uzate care urmează să fie deversate în sistemul public de canalizare.”

- Partea introductivă a punctului 19 se expune după cum urmează:

“Autorizația de racordare și/sau de deversare a apelor uzate în sistemul public de canalizare se eliberează de operator și include:”

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.____

din _________________2015

LISTA

hotărîrilor de Guvern ce se abrogă:

1. Hotărîrea Guvernului nr.656 din 27 mai 2002 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, Art.750), cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărîrea Guvernului nr.1228 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183, Art.1287) cu modificările și completările ulterioare.

3. Hotărîrea Guvernului nr.1188 din 02 noiembrie 2004 cu privire la Planul de acţiuni privind funcţionarea apeductului “Soroca-Bălţi” şi alimentarea cu apă a unor localităţi din ţară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2004, nr. 199-204, Art.1381), cu modificările și completările ulterioare.

4. Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994 despre reglementarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resurselor de apă în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.3, Art. 26), cu modificările și completările ulterioare.

5. Anexa la Regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 13 septembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171, Art.1183).

- Punctele 2 și 3 din Anexa nr.3 privind Lista monopolurilor naturale și a organelor administrației publice, abilitate cu reglementarea lor din Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 cu privire la reglementarea monopolurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 472), cu modificările şi completările ulterioare.